LISTA DE VERIFICAÇÃO PARA TESTES FUNCIONAIS DO SISTEMA (SISTEMAS DE MECÂNICA, ELETRICIDADE E HIDRÁULICA)

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO — INFORMAÇÕES GERAIS ---
[ ] Temperatura ambiente (durante o teste)
[ ] Temperatura do ar fornecido (medida)
[ ] Temperatura do ar de retorno (medida)
[ ] Modo de Funcionamento do Sistema (Aquecimento/Arrefecimento/Automático) (Aquecimento, Arrefecimento, Automático)
[ ] Velocidade do ventilador (baixa/média/alta) (Baixo, Médio, Alto)
[ ] Observações/Comentários (durante os testes)
[ ] Data do teste
[ ] Período de teste

--- SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO — DISTRIBUIÇÃO DE AR ---
[ ] Valor de referência da temperatura do ar fornecido pela unidade de tratamento de ar (verificação)
[ ] Diferencial de temperatura do ar de retorno da unidade de tratamento de ar (verificação)
[ ] Funcionamento do amortecedor – Verificar a sequência de abertura/fechamento. (Passar, Falhar, Não aplicável.)
[ ] Verifique o controle da direção do fluxo de ar do difusor. (Horizontal, Vertical, Ajustável)
[ ] Descreva quaisquer problemas de ruído observados nos equipamentos de distribuição de ar.
[ ] Verificação da Pressão Estática (Ar de Alimentação) (Dentro da margem de tolerância., Além da Tolerância, Não foi medido.)
[ ] Data do teste de funcionamento do sistema de distribuição de ar.

--- SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO — EQUIPAMENTOS DE AQUECIMENTO E ARREFECIMENTO ---
[ ] Temperatura da água de entrada do resfriador (EWT) — Valor medido (°F)
[ ] Temperatura da água de saída do resfriador (LWT) – Valor medido (°F)
[ ] Pressão do vapor da caldeira (PSI)
[ ] Temperatura da superfície quente da fornalha (°F)
[ ] Modo de funcionamento do resfriador. (Arrefecimento, Aquecimento, Aguarde.)
[ ] Sequenciamento da caldeira — sequência correta? (Sim., Não, Não aplicável.)
[ ] Descreva quaisquer anomalias observadas durante os testes dos equipamentos de aquecimento/arrefecimento.
[ ] Data do teste de desempenho do equipamento
[ ] Data da Realização do Teste de Desempenho do Equipamento

--- SISTEMAS DE CANALIZAÇÃO — ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA USO DOMÉSTICO ---
[ ] Pressão estática da água (PSI)
[ ] Vazão na saída (galões por minuto)
[ ] Temperatura da água (quente – °F)
[ ] Temperatura da água (fria – °F)
[ ] A temperatura desejada da água quente foi confirmada? (Sim, Não, Não aplicável.)
[ ] A válvula redutora de pressão (VRP) está a funcionar corretamente? (Sim, Não, Não se aplica.)
[ ] Observações/Comentários (por exemplo, ruídos incomuns, fugas)
[ ] Data do teste
[ ] Horário do teste

--- SISTEMAS DE CANALIZAÇÃO — DRENAGEM SANITÁRIA E PLUVIAL ---
[ ] Inclinação mínima do tubo de escoamento pluvial
[ ] Diâmetro do tubo de escoamento (verificar em relação ao projeto).
[ ] Acessibilidade durante a limpeza. (Acessível, Obstruído, Não aplicável.)
[ ] Tipo de ventilação (verificar o projeto) (Tubo de Ventilação Úmido, Tubo de ventilação para secadora, Saída de ar individual, Saída de ar agrupada)
[ ] Observações Relativas à Inclinação/Declive
[ ] Foi realizado um teste de estanqueidade? (Sim, Não., Não se aplica.)
[ ] Pressão de teste da água (psi)
[ ] Data do teste de estanqueidade

--- SISTEMAS DE CANALIZAÇÃO — SISTEMAS DE COMBATE A INCÊNDIOS ---
[ ] Pressão estática da água no sistema de aspersão (PSI)
[ ] Teste de vazão do sistema de aspersão (litros por minuto)
[ ] Área de cobertura dos aspersores (é suficiente?) (Sim, Não, Não se aplica.)
[ ] Funcionamento da Bomba de Incêndio (Manual e Automático) (Passar, Falhar, Não aplicável.)
[ ] Data da última inspeção do sistema de supressão de incêndios
[ ] Descreva quaisquer deficiências observadas durante os testes do sistema de supressão de incêndios.
[ ] O teste do dispositivo de proteção contra o refluxo foi aprovado? (Sim, Não., Não aplicável.)
[ ] Carregar o relatório do teste do sistema de supressão de incêndio.
[ ] Pressão de descarga da bomba contra incêndio (PSI)

--- SISTEMAS ELÉTRICOS – DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ---
[ ] Tensão de entrada principal (V)
[ ] Corrente de entrada principal (A)
[ ] Tensão da placa (V)
[ ] Capacidade de corrente do painel (A)
[ ] Método de Aterramento do Painel (Terreno Sólido, Terra de Referência, Terra de Impedância)
[ ] Observações efetuadas durante a inspeção visual dos painéis (por exemplo, identificação, limpeza).
[ ] Resultado da Verificação da Sequência de Fases (Correto, Incorreto, Não se aplica.)
[ ] Data da última inspeção do painel
[ ] Quais dispositivos de proteção contra sobrecorrente foram testados? (Disjuntores, Fusíveis, Fusíveis eletrónicos)

--- SISTEMAS ELÉTRICOS – ILUMINAÇÃO ---
[ ] Verificação do nível do luminário: leitura média em footcandles (lux).
[ ] Verificação do nível do luminário: leitura mínima em footcandle (lux).
[ ] Teste de ativação da iluminação de emergência: resultado positivo? (Sim, Não, Não se aplica.)
[ ] Funcionamento da fotocélula: está a funcionar corretamente? (Sim., Não, Não se aplica.)
[ ] Funções do sistema de controle de intensidade luminosa verificadas. (A toda a velocidade / No máximo, 50% de brilho reduzido, Diminua 25%, Desligado, Cena 1, Cena 10)
[ ] Notas sobre o sistema de controlo de iluminação (por exemplo, problemas de programação)
[ ] Funcionamento da Iluminação Exterior (Luz do Dia) (A funcionar conforme o esperado., Não está em funcionamento., Necessita de ajustes.)
[ ] Data da realização do levantamento de iluminação
[ ] Fotografias/Relatórios sobre o Estudo de Iluminação

--- SISTEMAS ELÉTRICOS – SISTEMAS DE BAIXA TENSÃO ---
[ ] Sistema de alarme de incêndio — Funcionalidade do detetor de fumo (Operacional, Necessita de ajustes., Defeituoso)
[ ] Sistema de Controlo de Acessos – Funcionalidade do Leitor de Cartões (Zona 1) (Operacional, Necessita de ajustes., Defeituoso)
[ ] Câmera de segurança — Taxa de quadros (FPS)
[ ] Descrição de quaisquer anomalias observadas no sistema de videovigilância (CCTV).
[ ] Sistema de comunicação – Funcionalidade verificada (selecione todas as opções aplicáveis) (Intercomunicador, Sistema de amplificação sonora, Rede de dados, Sistema telefónico)
[ ] Última manutenção programada do painel de alarme de incêndio
[ ] Localização do painel principal de controlo de acesso.

--- INTEGRAÇÃO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO PREDIAL (SAP) ---
[ ] Latência da comunicação do servidor BAS (ms)
[ ] Integração do BAS com o sistema de climatização (HVAC) – Estado (Bem-sucedido., Parcial, Falha)
[ ] Integração do sistema BAS com o sistema de canalização — Estado (Bem-sucedido(a), Parcial, Falhou)
[ ] Integração do BAS com o Sistema Elétrico – Estado (Bem-sucedido., Parcial, Falhou)
[ ] Pontos BAS confirmados (selecione todos os que se aplicam) (Sensores de temperatura, Sensores de humidade, Medidores de vazão, Estado da Bomba, Posições das válvulas, Estado do equipamento)
[ ] Última atualização da versão do software BAS.
[ ] Descrição de quaisquer problemas encontrados durante a integração com o BAS.
[ ] Arquivo de Configuração do BAS (Opcional)

--- COLOCAÇÃO EM FUNCIONAMENTO E VERIFICAÇÃO DO DESEMPENHO ---
[ ] Temperatura da água refrigerada fornecida (real)
[ ] Temperatura da água de retorno refrigerada (real)
[ ] Volume de ar fornecido (CFM) - Unidade de tratamento de ar 1
[ ] Pressão estática do ar de retorno (polegadas de coluna de água)
[ ] Funcionamento do Sistema de Controlo de Iluminação (Regulação de intensidade, programação) (Nominal, Acima do valor nominal, Abaixo do valor nominal, Não funcional)
[ ] A temperatura desejada para a água quente sanitária foi atingida? (Sim., Não)
[ ] Comentários sobre a Verificação do Desempenho
[ ] Data da realização dos testes de desempenho
[ ] Horário de início dos testes de desempenho.

--- SISTEMAS DE SEGURANÇA E EMERGÊNCIA ---
[ ] Nível de combustível do gerador de emergência (em galões)
[ ] Estado da Iluminação de Emergência (Operacional, Com mau funcionamento., Não testado.)
[ ] Data do último simulado de incêndio
[ ] Tempo de arranque do gerador de emergência (simulado)
[ ] Estado do Teste do Detetor de Fumo (Aprovado., Falha, Não testado.)
[ ] Observações durante o teste do gerador de emergência.
[ ] Estado da Válvula do Sistema de Supressão de Incêndio (Abrir, Fechado, Não testado.)
[ ] Localização do painel de distribuição de energia de emergência.

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/construction/system-functional-testing-checklist-mep-systems
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)