## 6a392b383c56655ea55f3fba
Label	Value	Notes

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

Calibración de equipos y sensores (STEP)
Fecha de última calibración (Sensor de temperatura) (DATE)
Fecha de última calibración (sensor de humedad) (DATE)
Precisión del sensor de temperatura (±) (NUMBER)
Precisión del sensor de humedad (±%) (NUMBER)
Método de calibración utilizado (SELECTION options: Recomendado por el fabricante, Laboratorio de calibración externo, Calibración interna)
Detalles del procedimiento de calibración (TEXT)
Certificados de calibración (Subir) (UPLOAD)
¿Se ha verificado la ubicación del sensor? (SELECTION options: Sí, No)

Registro y generación de informes de datos (STEP)
Frecuencia de muestreo (minutos) (NUMBER)
Método de registro de datos (SELECTION options: Hoja de cálculo manual, Sistema basado en la nube, Servidor local)
Fecha de la última revisión del registro de datos (DATE)
Resumen de los hallazgos de la revisión del registro de datos (si corresponde) (TEXT)
Archivo de registro de datos de ejemplo (si corresponde) (UPLOAD)
Formato de informe (SELECTION options: PDF, CSV, Excel)
Frecuencia de informes (días) (NUMBER)

Sistema de alarmas y alertas (STEP)
Punto de consigna de la alarma de alta temperatura (°C) (NUMBER)
Punto de consigna de la alarma de baja temperatura (°C) (NUMBER)
Punto de consigna de la alarma de alta humedad (%) (NUMBER)
Punto de consigna de la alarma de baja humedad (%) (NUMBER)
Método(s) de notificación de alarma (SELECTION options: Correo electrónico, SMS, Alarma visual/auditiva en el sitio, Llamada telefónica automatizada)
Hora de la última prueba de alarma (DATE)
Descripción del evento de alarma (si corresponde) (TEXT)
Procedimiento de reconocimiento de alarma (SELECTION options: Automatizado, Manual (requiere firma))
Fecha de la última revisión del sistema de alarma (DATE)

Entorno y procedimientos de almacenamiento en frío (STEP)
Tiempo de apertura de la puerta de la cámara frigorífica (Promedio por día) (NUMBER)
Número de veces que se abren las puertas de la cámara frigorífica al día (NUMBER)
Estado del aislamiento de la cámara frigorífica (SELECTION options: Excelente, Bueno, Justo, Pobre)
Descripción de cualquier problema observado en el entorno de almacenamiento en frío (p. ej., corrientes de aire, acumulación de hielo) (TEXT)
Estado del sistema de ventilación (SELECTION options: Funcionamiento normal, Requiere mantenimiento, Mal funcionamiento)
Productos almacenados en el depósito de frío (Selección) (SELECTION options: Alimentos perecederos, Productos farmacéuticos, Productos congelados, Flores, Otro)
Fecha de la última limpieza profunda de la cámara frigorífica (DATE)

Documentación y mantenimiento de registros (STEP)
Fecha de la última revisión del registro (DATE)
Frecuencia de revisión (días) (NUMBER)
Resumen de los hallazgos de la revisión de registros (TEXT)
¿Se requieren acciones correctivas? (SELECTION options: Sí, No)
Detalles de las acciones correctivas realizadas (si corresponde) (TEXT)
Adjuntar certificados de calibración (UPLOAD)
Fecha de la próxima calibración (DATE)
Número de versión del software/sistema de monitoreo (TEXT)
¿Se cumple con la política de retención de registros? (SELECTION options: Sí, No)