СЪСТОЯНИЕ НА БАТЕРИЯТА НА ЗАХРАНВАЩ СТАБИЛИЗАТОР (UPS)

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- ВИЗУАЛНА ПРОВЕРКА ---
[ ] Състояние на отделението за батерията (1-5, 1=Отлично, 5=Лошо)
[ ] Има ли признаци на корозия?
 (Да, Не, Несигурен)
[ ] Подуване/Издуване на батерията ли е?
 (Да, Не., Несигурен)
[ ] Подробни бележки относно състоянието на опаковката (напр. драскотини, вдлъбнатини, течове)

[ ] Качете снимки на отделението за батерията.
[ ] Има ли следи от разлята течност?
 (Да, Не., Несигурен)
[ ] Брой батерии с видими повреди

--- НАПРЕЖЕНИЕ И ТЕМПЕРАТУРА НА БАТЕРИЯТА ---
[ ] Напрежение на батерия 1 (V)
[ ] Напрежение на батерия 2 (V)

[ ] Напрежение на батерия 3 (V)

[ ] Батерия 4 Напрежение (V)
[ ] Батерия 5 Напрежение (V)
[ ] Батерия 6 Напрежение (V)
[ ] Температура на батерия 1 (°C)
[ ] Температура на батерия 2 (°C)

[ ] Забележки относно измервания на напрежение/температура

--- ТЕСТВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА НА БАТЕРИЯТА ---
[ ] Продължителност на теста за капацитет на батерията (минути)

[ ] Начално напрежение (V) по време на теста
[ ] Крайно напрежение (V) след тест
[ ] Максимален ток на разряд (A) по време на теста
[ ] Изпълнена капацитет за разреждане (%)

[ ] Резултат от теста
 (Премина - Отговаря на спецификациите, Под граница - Не отговаря на спецификациите, Неуспех - Значително под спецификациите)
[ ] Забележки/Наблюдения по време на изпитване на капацитет
[ ] Дата на изпит за определяне на капацитет

--- UPS СИСТЕМА: РЕГИСТРИ И СЪБИТИЯ ---
[ ] Прегледайте системните логове на UPS за скорошни съобщения за грешки.
[ ] Забележете всички предупреждения, свързани с напрежението или температурата на батерията.
[ ] Запис на броя на аларми, свързани с батерии, за последните 24 часа.
[ ] Записвайте всички случаи на преминаване на UPS към батерийно захранване (спад на електрозахранването) и продължителността на това преминаване.
[ ] Проверете дали версията на фърмуера е актуална (вижте препоръките на производителя). (Да, Не., Н/П)
[ ] Забележете повтарящи се кодове за грешки или модели в логовете.

--- ПРЕГЛЕД НА ЗАПИСИ ЗА ПОДДРЪЖКА ---
[ ] Последна дата на смяна на батерията
[ ] Възраст на батерията (в месеци)

[ ] Обобщение на предишни резултати от тестове на батерията
[ ] Предишен тип батерия
 (Свинцово-киселинни, Литий-йонна, Друг)
[ ] Предишен капацитет на батерията (kVAh)

[ ] Дата на последната поддръжка на батерията (напр. почистване, изравняване)

[ ] Бележки/Наблюдения от предишни проверки

--- ОКОЛНА СРЕДА ---
[ ] Околната температура (°C)
[ ] Температура на акумулаторния шкаф (°C)
[ ] Относителна влажност (%)

[ ] Достатъчност на вентилацията (Отличен
, Добре., справедлив, беден)
[ ] Натрупване на прах/отломки (Няма.
, малоръден, Умерен, значителен
)
[ ] Бележки относно екологичните условия

--- ЦЯЛОСТ НА ВРЪЗКИТЕ И ОКАБЕЛЯВАНЕТО
 ---
[ ] Напрежение на клемите на батерията (всяка батерия)

[ ] Крайно състояние (Чисто/Корозирало/Повредено) (Чист, Лека корозия
, Умерена корозия, Значителна корозия, Видими щети)
[ ] Състояние на окабеляването (Цяло/Изтъркано/Повредено)
 (Непокътнат, Леко захабяване, Умерени щети, Сериозни щети)
[ ] Въртящ момент на клемите на акумулатора (Nm/lb-in)

[ ] Сигурност на връзката (Силна/Слаба/Подозрителна)
 (Стегнат, Леко разхлабен, Свободен)
[ ] Забележки относно окабеляването/връзките

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/facility-management/uninterruptible-power-supply-ups-battery-health
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)