## 6a391e9ba3c73f1a3e3e2ec6
Label	Value	Notes

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

Visuelle Prüfung (STEP)
Batteriegehäusezustand (1-5, 1 = Sehr gut, 5 = Schlecht) / (NUMBER)
Korrosionsspuren? (SELECTION options: Ja., Nein., unsicher)
Batteriequellung? (SELECTION options: Ja., Nein., unsicher)
Detaillierte Vermerke zum Zustand der Hülle (z. B. Kratzer, Dellen, Undichtigkeiten) (TEXT)
Fotos vom Akkuhalter hochladen (UPLOAD)
Nachweis von Flüssigkeitsverschüttung? (SELECTION options: Ja., Nein., unsicher)
Anzahl der optisch beschädigten Batterien (NUMBER)

Batteriespannung und -temperatur (STEP)
Batterie 1 – Spannung (V) (NUMBER)
Batterie 2 Spannung (V) (NUMBER)
Batterie 3 Spannung (V) (NUMBER)
Batterie 4 Spannung (V) (NUMBER)
Batterie 5 Spannung (V) (NUMBER)
Batterie 6 Spannung (V) (NUMBER)
Batterietemperatur 1 (°C) (NUMBER)
Batterie 2 Temperatur (°C) (NUMBER)
Hinweise zu Spannung/Temperatur-Messwerten (TEXT)

Batteriekapazitätprüfung (STEP)
Batterielebensdauer-Testdauer (Minuten) (NUMBER)
Anfangspannung (V) während des Tests (NUMBER)
Endspannung (V) nach Test (NUMBER)
Spitzenstrom (A) während des Tests (NUMBER)
Entladetätigkeit erreicht (%) (NUMBER)
Testergebnis (SELECTION options: Bestanden – Erfüllt die Spezifikationen, Randwert - Unterschritten, Fehler – Wesentlich unter den Spezifikationen)
Notizen/Feststellungen während des Leistungstests (TEXT)
Datum der Leistungstests (DATE)

USV-Systemprotokolle & Ereignisse (STEP)
Überprüfen Sie die UPS-Systemprotokolle auf aktuelle Fehlermeldungen. (TEXT)
Beachten Sie alle Warnhinweise bezüglich Batteriespannung oder -temperatur. (TEXT)
Anzahl der batteriebezogenen Alarme in den letzten 24 Stunden. (NUMBER)
Protokollieren Sie alle Fälle, in denen die USV auf Batteriebetrieb umschaltet (Stromausfall), und deren Dauer. (TEXT)
Geben Sie an, ob die Firmware-Version aktuell ist (siehe Herstellerempfehlungen). (SELECTION options: Ja., Nein., N/A)
Beachten Sie alle wiederkehrenden Fehlercodes oder Muster in den Protokollen. (TEXT)

Wartungsprotokolle-Überprüfung (STEP)
Datum der letzten Batteriewechsel (DATE)
Batterielebensdauer (in Monaten) / (NUMBER)
Zusammenfassung der bisherigen Batterietest-Ergebnisse (TEXT)
Vorheriger Batterietyp (SELECTION options: Blei-Säure, Lithium-Ionen, Andere)
Vorherige Batteriekapazität (kVAh) (NUMBER)
Datum der letzten Batteriewartung (z. B. Reinigung, Angleichung) (DATE)
Vermerke/Feststellungen aus vorherigen Inspektionen (TEXT)

Umweltbedingungen (STEP)
Umgebungstemperatur (°C) (NUMBER)
Batteriekabinetttemperatur (°C) (NUMBER)
Relative Luftfeuchtigkeit (%) / (NUMBER)
Belüftungsgüte (SELECTION options: Ausgezeichnet, Gut, gerecht, arm)
Staub- und Schmutzablagerungen (SELECTION options: Keine., Gering, mäßig, bedeutend)
Hinweise zu Umweltbedingungen (TEXT)

Verbindungs- und Verkabelungsprüfung (STEP)
Batteriespannung (an jedem Akku) / (NUMBER)
Terminalzustand (sauber/verrostet/beschädigt) (SELECTION options: sauber, Leichte Korrosion, Leichte Korrosion, Erhebliche Korrosion, Sachschaden vorhanden)
Kabelzustand (intakt/abgenutzt/beschädigt) (SELECTION options: unversehrt, Geringfügiges Ausfransen, Leichter Schaden, Erheblicher Schaden)
Drehmoment an Batteriepole (Nm/lb-in) (NUMBER)
Verbindungs-Sicherheit (Stark/Locker/Fraglich) (SELECTION options: eng, Etwas locker, locker)
Hinweise zu Verkabelung/Anschlüssen (TEXT)