SALUD DE LA BATERÍA DEL SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (SAI)

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- INSPECCIÓN VISUAL ---

[ ] Estado del compartimento de la batería (1-5, 1=Excelente, 5=Deficiente)

[ ] ¿Hay indicios de corrosión? (Sí., No., Indeciso.)

[ ] ¿Hinchazón o abultamiento de la batería?

(Sí., No, Indeciso/a)

[ ] Notas detalladas sobre el estado del cerramiento (p. ej., arañazos, abolladuras, fugas).

[ ] Sube fotos del alojamiento de la batería.

[ ] ¿Hay evidencia de derrame de líquido? (Sí, No., Indeciso

)

[ ] Número de Baterías Visiblemente Dañadas

--- VOLTAJE Y TEMPERATURA DE LA BATERÍA ---

[ ] Voltaje de la Batería 1 (V)

[ ] Voltaje de la batería 2 (V)

[ ] Voltaje de la batería 3 (V)

[ ] Voltaje de la batería 4 (V)

[ ] Voltaje de la Batería 5 (V)

[ ] Batería 6 Voltaje (V)

[ ] Temperatura de la batería 1 (°C)

[ ] Temperatura de la batería 2 (°C)

[ ] Notas sobre lecturas de voltaje/temperatura

--- PRUEBAS DE CAPACIDAD DE LA BATERÍA ---

[ ] Duración de la prueba de capacidad de la batería (minutos)

[ ] Voltaje inicial (V) durante la prueba

[ ] Voltaje final (V) tras la prueba

[ ] Corriente máxima de descarga (A) durante la prueba

[ ] Capacidad de descarga alcanzada (%)

[ ] Resultado de la prueba

(Pasa - Cumple con las especificaciones, Marginal – Por debajo de las especificaciones, No cumple - Significativamente por debajo de las especificaciones.)

[ ] Notas/Observaciones durante la prueba de capacidad

[ ] Fecha de la Prueba de Capacidad

--- REGISTROS Y EVENTOS DEL SISTEMA UPS ---

[ ] Revisar los registros del sistema UPS en busca de mensajes de error recientes.

[ ] Preste atención a cualquier advertencia relacionada con el voltaje o la temperatura de la batería.

[ ] Número récord de alarmas relacionadas con la batería en las últimas 24 horas.

[ ] Registre cualquier instancia en la que el SAI cambie a la alimentación por batería (apagón eléctrico) y su duración.

[ ] Indique si la versión del firmware es la más reciente (consulte las recomendaciones del fabricante). (Sí, No, N/A

)

[ ] Registra cualquier código de error o patrón recurrente en los registros.

--- REVISIÓN DE REGISTROS DE MANTENIMIENTO ---

[ ] Fecha de último reemplazo de batería

[ ] Edad de la batería (en meses)

[ ] Resumen de los resultados de pruebas de baterías anteriores

[ ] Tipo de batería anterior (Plomo-ácido, Ion-litio, Otro)

[ ] Capacidad de la batería anterior (kVAh)

[ ] Fecha de la última revisión de la batería (p. ej., limpieza, ecualización)

[ ] Notas/Observaciones de Inspecciones Anteriores

--- CONDICIONES AMBIENTALES ---

[ ] Temperatura ambiente (°C)

[ ] Temperatura del gabinete de baterías (°C)

[ ] Humedad Relativa (%)

[ ] Adecuación de la ventilación (Excelente., Bien., Justo, Pobre)

[ ] Acumulación de polvo/escombros (Ninguno., Menor, Moderado, Significativo)

[ ] Notas sobre las condiciones ambientales

--- INTEGRIDAD DE LAS CONEXIONES Y CABLEADO ---

[ ] Voltaje del terminal de la batería (cada batería)

[ ] Condición terminal (Limpieza/Corrosión/Daño) (Limpio, Ligera corrosión, Corrosión moderada, Corrosión significativa, Daño presente)

[ ] Estado del cableado (Intacto/Deshilachado/Dañado) (Intacto, Ligera deshilachado, Daños Moderados, Daños importantes)

[ ] Par de apriete en conexiones de terminales de la batería (Nm/lb-in)

[ ] Seguridad de la Conexión (Alta/Baja/Cuestionable)

(Aprietado/a, Ligeramente holgado/a., Suelto)

[ ] Notas sobre el Cableado/Conexiones

--- END OF TEMPLATE ---

Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!

Visit: https://checklistguro.com/templates/facility-management/uninterruptible-power-supply-ups-battery-health

(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)