## 6a392b523c56655ea55f4016
Label	Value	Notes

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

Inspección visual (STEP)
Estado del compartimento de la batería (1-5, 1=Excelente, 5=Deficiente) (NUMBER)
¿Hay indicios de corrosión? (SELECTION options: Sí., No., Indeciso.)
¿Hinchazón o abultamiento de la batería? / (SELECTION options: Sí., No, Indeciso/a)
Notas detalladas sobre el estado del cerramiento (p. ej., arañazos, abolladuras, fugas). (TEXT)
Sube fotos del alojamiento de la batería. (UPLOAD)
¿Hay evidencia de derrame de líquido? (SELECTION options: Sí, No., Indeciso / )
Número de Baterías Visiblemente Dañadas (NUMBER)

Voltaje y Temperatura de la Batería (STEP)
Voltaje de la Batería 1 (V) (NUMBER)
Voltaje de la batería 2 (V) (NUMBER)
Voltaje de la batería 3 (V) (NUMBER)
Voltaje de la batería 4 (V) (NUMBER)
Voltaje de la Batería 5 (V) (NUMBER)
Batería 6 Voltaje (V) (NUMBER)
Temperatura de la batería 1 (°C) (NUMBER)
Temperatura de la batería 2 (°C) (NUMBER)
Notas sobre lecturas de voltaje/temperatura (TEXT)

Pruebas de Capacidad de la Batería (STEP)
Duración de la prueba de capacidad de la batería (minutos) / (NUMBER)
Voltaje inicial (V) durante la prueba (NUMBER)
Voltaje final (V) tras la prueba (NUMBER)
Corriente máxima de descarga (A) durante la prueba (NUMBER)
Capacidad de descarga alcanzada (%) / (NUMBER)
Resultado de la prueba / (SELECTION options: Pasa - Cumple con las especificaciones, Marginal – Por debajo de las especificaciones, No cumple - Significativamente por debajo de las especificaciones.)
Notas/Observaciones durante la prueba de capacidad (TEXT)
Fecha de la Prueba de Capacidad (DATE)

Registros y eventos del sistema UPS (STEP)
Revisar los registros del sistema UPS en busca de mensajes de error recientes. (TEXT)
Preste atención a cualquier advertencia relacionada con el voltaje o la temperatura de la batería. (TEXT)
Número récord de alarmas relacionadas con la batería en las últimas 24 horas. (NUMBER)
Registre cualquier instancia en la que el SAI cambie a la alimentación por batería (apagón eléctrico) y su duración. (TEXT)
Indique si la versión del firmware es la más reciente (consulte las recomendaciones del fabricante). (SELECTION options: Sí, No, N/A / )
Registra cualquier código de error o patrón recurrente en los registros. (TEXT)

Revisión de registros de mantenimiento (STEP)
Fecha de último reemplazo de batería (DATE)
Edad de la batería (en meses) / (NUMBER)
Resumen de los resultados de pruebas de baterías anteriores (TEXT)
Tipo de batería anterior (SELECTION options: Plomo-ácido, Ion-litio, Otro)
Capacidad de la batería anterior (kVAh) / (NUMBER)
Fecha de la última revisión de la batería (p. ej., limpieza, ecualización) / (DATE)
Notas/Observaciones de Inspecciones Anteriores (TEXT)

Condiciones ambientales (STEP)
Temperatura ambiente (°C) (NUMBER)
Temperatura del gabinete de baterías (°C) (NUMBER)
Humedad Relativa (%) (NUMBER)
Adecuación de la ventilación (SELECTION options: Excelente., Bien., Justo, Pobre)
Acumulación de polvo/escombros (SELECTION options: Ninguno., Menor, Moderado, Significativo)
Notas sobre las condiciones ambientales (TEXT)

Integridad de las conexiones y cableado (STEP)
Voltaje del terminal de la batería (cada batería) / (NUMBER)
Condición terminal (Limpieza/Corrosión/Daño) (SELECTION options: Limpio, Ligera corrosión, Corrosión moderada, Corrosión significativa, Daño presente)
Estado del cableado (Intacto/Deshilachado/Dañado) (SELECTION options: Intacto, Ligera deshilachado, Daños Moderados, Daños importantes)
Par de apriete en conexiones de terminales de la batería (Nm/lb-in) (NUMBER)
Seguridad de la Conexión (Alta/Baja/Cuestionable) / (SELECTION options: Aprietado/a, Ligeramente holgado/a., Suelto)
Notas sobre el Cableado/Conexiones (TEXT)