## 6a3931c93c56655ea55f564f
Label	Value	Notes

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

Inspection visuelle (STEP)
État du boîtier de la batterie (1-5, 1=Excellent, 5=Mauvais) / (NUMBER)
Preuves de corrosion ? (SELECTION options: Oui., Non., Incertain(e))
Gonflement/Déformation de la batterie ? (SELECTION options: Oui., Non., Incertain.)
Observations détaillées sur l'état de l'enclosure (par exemple, rayures, bosses, fuites). (TEXT)
Téléchargez des photos du boîtier de la batterie. (UPLOAD)
Preuves de déversement de liquide ? / (SELECTION options: Oui., Non., Incertain(e))
Nombre de batteries visiblement endommagées (NUMBER)

Tension et température de la batterie (STEP)
Tension de la batterie 1 (V) (NUMBER)
Tension de la batterie 2 (V) / (NUMBER)
Tension de la batterie 3 (V) / (NUMBER)
Tension de la batterie 4 (V) (NUMBER)
Batterie 5 - Tension (V) / (NUMBER)
Batterie 6 Tension (V) / (NUMBER)
Température de la batterie 1 (°C) (NUMBER)
Température de la batterie 2 (°C) / (NUMBER)
Observations concernant les relevés de tension/température (TEXT)

Tests de capacité de la batterie (STEP)
Durée du test de capacité de la batterie (minutes) / (NUMBER)
Tension initiale (V) pendant le test (NUMBER)
Tension finale (V) après test (NUMBER)
Courant de pointe (A) pendant le test (NUMBER)
Capacité de décharge atteinte (%) / (NUMBER)
Résultat des tests / (SELECTION options: Réussi - Conforme aux spécifications, Marginal – Non conforme aux spécifications, Échec - Nettement inférieur aux spécifications)
Observations/Remarques durant le test de capacité (TEXT)
Date du test de capacité (DATE)

Journaux et événements du système d'alimentation sans interruption (ASI) (STEP)
Examinez les journaux du système UPS pour rechercher les messages d'erreur récents. (TEXT)
Veuillez noter les avertissements relatifs à la tension ou à la température de la batterie. (TEXT)
Nombre record d'alarmes liées aux batteries au cours des dernières 24 heures. (NUMBER)
Enregistrez tout passage sur batterie des onduleurs (coupure de courant) ainsi que sa durée. (TEXT)
Vérifiez si la version du micrologiciel est à jour (reportez-vous aux recommandations du fabricant). (SELECTION options: Oui., Non., N/A / )
Notez les codes d'erreur récurrents ou les schémas dans les journaux. (TEXT)

Examen des registres de maintenance (STEP)
Date du dernier remplacement de la batterie (DATE)
Âge de la batterie (en mois) / (NUMBER)
Résumé des résultats des tests de batterie précédents (TEXT)
Type de batterie précédente (SELECTION options: Plomb-acide, Lithium-ion, Autre)
Capacité de la batterie précédente (kVAh) (NUMBER)
Date du dernier entretien de la batterie (p. ex. nettoyage, égalisation) / (DATE)
Remarques/Observations des inspections précédentes (TEXT)

Conditions environnementales (STEP)
Température ambiante (°C) (NUMBER)
Température du coffret de batterie (°C) (NUMBER)
Humidité relative (%) (NUMBER)
Adéquation de la ventilation (SELECTION options: Excellent, Bon, Juste, Pauvre)
Accumulation de poussière/débris (SELECTION options: Rien., Mineur, Modéré(e), Important)
Observations sur les conditions environnementales (TEXT)

Intégrité des connexions et du câblage (STEP)
Tension aux bornes de la batterie (par batterie) / (NUMBER)
État terminal (Propre/Corrodé/Endommagé) (SELECTION options: Propre, Légère corrosion, Corrosion modérée, Corrosion importante, Dommages constatés)
État du câblage (Intact/Effiloché/Endommagé) / (SELECTION options: Intact, Légers effilochages, Dommages modérés, Dégâts importants)
Couple sur les connexions aux bornes de la batterie (Nm/lb-in) / (NUMBER)
Sécurité de la connexion (Forte/Faible/Médiocre) / (SELECTION options: Serre, Légèrement ample, lâche)
Notes sur le câblage/les connexions (TEXT)