STAN BATERII ZASILACZA UPS

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- WIZUALNA INSPEKCJA ---

[ ] Stan obudowy baterii (1-5, 1=Bardzo dobry, 5=Zły)

[ ] Ślady korozji?

(Tak., Nie., Niepewny)

[ ] Puchnięcie/wyginanie się baterii? (Tak, Nie., Niepewny)

[ ] Szczegółowe uwagi dotyczące stanu obudowy (np. rysy, wgniecenia, wycieki)

[ ] Prześlij zdjęcia obudowy baterii.

[ ] Czy wystąpiło wycieku cieczy? (Tak., Nie., Niepewny)

[ ] Liczba uszkodzonych baterii (wizualnie)

--- NAPIĘCIE I TEMPERATURA AKUMULATORA ---

[ ] Napięcie akumulatora 1 (V)

[ ] Napięcie akumulatora 2 (V)

[ ] Napięcie akumulatora 3 (V)

[ ] Akumulator 4 Napięcie (V)

[ ] Akumulator 5 Napięcie (V)

[ ] Akumulator 6 Napięcie (V)

[ ] Temperatura akumulatora 1 (°C)

[ ] Temperatura baterii 2 (°C)

[ ] Uwagi dotyczące odczytów napięcia/temperatury

--- TESTOWANIE POJEMNOŚCI BATERII ---

[ ] Czas trwania testu pojemności baterii (minuty)

[ ] Początkowe Napięcie (V) podczas testu

[ ] Napięcie końcowe (V) po teście

[ ] Szczytowy prąd rozładowania (A) podczas testu

[ ] Osiągnięta Pojemność Rozładowania (%)

[ ] Wynik testu (Zatwierdzono - Zgodne ze specyfikacją, Niedostateczny - Nie spełnia wymagań, Niewystarczające - Znacznie poniżej wymagań.)

[ ] Uwagi/Obserwacje podczas testu obciążeniowego

[ ] Data testu obciążeniowego

--- REJESTRY I ZDARZENIA SYSTEMU UPS ---

[ ] Sprawdź dzienniki systemu UPS pod kątem ostatnich komunikatów o błędach.

[ ] Zwróć uwagę na wszelkie ostrzeżenia dotyczące napięcia akumulatora lub jego temperatury.

[ ] Rekordowa liczba alarmów związanych z baterią w ciągu ostatnich 24 godzin.

[ ] Rejestruj wszelkie przypadki przełączenia zasilania UPS na baterie (awaria zasilania) oraz czas trwania.

[ ] Sprawdź, czy wersja oprogramowania jest aktualna (zgodnie z zaleceniami producenta). (Tak., Nie, N/A)

[ ] Zwróć uwagę na powtarzające się kody błędów lub schematy w logach.

--- WERYFIKACJA DOKUMENTACJI PRZEGLĄDÓW ---

[ ] Data ostatniej wymiany baterii

[ ] Wiek baterii (w miesiącach)

[ ] Podsumowanie wyników poprzednich testów baterii

[ ] Poprzedni typ baterii (Akumulator kwasowo-ołowiowy, Litowo-jonowy, Inny)

[ ] Pojemność poprzedniej baterii (kVAh)

[ ] Data ostatniej konserwacji baterii (np. czyszczenie, wyrównywanie).

[ ] Uwagi/Obserwacje z poprzednich inspekcji

--- WARUNKI ŚRODOWISKOWE ---

[ ] Temperatura otoczenia (°C)

[ ] Temperatura szafy akumulatorowej (°C)

[ ] Wilgotność względna (%)

[ ] Odpowiedniość wentylacji (Doskonały, Dobrze., Sprawiedliwy, Ubogi)

[ ] Nagromadzenie kurzu i zanieczyszczeń (Żaden., Niewielki, Umiarkowany, Znaczący)

[ ] Uwagi dotyczące warunków środowiskowych

--- INTEGRALNOŚĆ POŁĄCZEŃ I OKABLOWANIA ---

[ ] Napięcie na klemach akumulatora (każdy akumulator)

[ ] Stan terminala (czysty/skorodowany/uszkodzony) (Czysty, Łagodna korozja, Umiarkowana korozja, Znaczna korozja, Uszkodzenia obecne.

)

[ ] Stan okablowania (Nienaruszony/Przetarty/Uszkodzony)

(Nienaruszony, Drobne przetarcia, Umiarkowane uszkodzenia, Znaczące zniszczenia)

[ ] Moment dokręcania na połączeniach zacisków akumulatora (Nm/lb-in)

[ ] Bezpieczeństwo Połączenia (Silne/Słabe/Wątpliwe)

(Ciasny, Luzackie, Luźny)

[ ] Uwagi dotyczące okablowania/połączeń

--- END OF TEMPLATE ---

Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!

Visit: https://checklistguro.com/templates/facility-management/uninterruptible-power-supply-ups-battery-health

(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)