## 6a393746c864b52dafc5a0db
Label	Value	Notes

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

Wizualna inspekcja (STEP)
Stan obudowy baterii (1-5, 1=Bardzo dobry, 5=Zły) (NUMBER)
Ślady korozji? / (SELECTION options: Tak., Nie., Niepewny)
Puchnięcie/wyginanie się baterii? (SELECTION options: Tak, Nie., Niepewny)
Szczegółowe uwagi dotyczące stanu obudowy (np. rysy, wgniecenia, wycieki) (TEXT)
Prześlij zdjęcia obudowy baterii. (UPLOAD)
Czy wystąpiło wycieku cieczy? (SELECTION options: Tak., Nie., Niepewny)
Liczba uszkodzonych baterii (wizualnie) (NUMBER)

Napięcie i temperatura akumulatora (STEP)
Napięcie akumulatora 1 (V) / (NUMBER)
Napięcie akumulatora 2 (V) / (NUMBER)
Napięcie akumulatora 3 (V) (NUMBER)
Akumulator 4 Napięcie (V) / (NUMBER)
Akumulator 5 Napięcie (V) (NUMBER)
Akumulator 6 Napięcie (V) (NUMBER)
Temperatura akumulatora 1 (°C) / (NUMBER)
Temperatura baterii 2 (°C) (NUMBER)
Uwagi dotyczące odczytów napięcia/temperatury (TEXT)

Testowanie pojemności baterii (STEP)
Czas trwania testu pojemności baterii (minuty) / (NUMBER)
Początkowe Napięcie (V) podczas testu (NUMBER)
Napięcie końcowe (V) po teście (NUMBER)
Szczytowy prąd rozładowania (A) podczas testu (NUMBER)
Osiągnięta Pojemność Rozładowania (%) / (NUMBER)
Wynik testu (SELECTION options: Zatwierdzono - Zgodne ze specyfikacją, Niedostateczny - Nie spełnia wymagań, Niewystarczające - Znacznie poniżej wymagań.)
Uwagi/Obserwacje podczas testu obciążeniowego (TEXT)
Data testu obciążeniowego (DATE)

Rejestry i zdarzenia systemu UPS (STEP)
Sprawdź dzienniki systemu UPS pod kątem ostatnich komunikatów o błędach. / (TEXT)
Zwróć uwagę na wszelkie ostrzeżenia dotyczące napięcia akumulatora lub jego temperatury. (TEXT)
Rekordowa liczba alarmów związanych z baterią w ciągu ostatnich 24 godzin. (NUMBER)
Rejestruj wszelkie przypadki przełączenia zasilania UPS na baterie (awaria zasilania) oraz czas trwania. / (TEXT)
Sprawdź, czy wersja oprogramowania jest aktualna (zgodnie z zaleceniami producenta). (SELECTION options: Tak., Nie, N/A)
Zwróć uwagę na powtarzające się kody błędów lub schematy w logach. / (TEXT)

Weryfikacja dokumentacji przeglądów (STEP)
Data ostatniej wymiany baterii (DATE)
Wiek baterii (w miesiącach) (NUMBER)
Podsumowanie wyników poprzednich testów baterii (TEXT)
Poprzedni typ baterii (SELECTION options: Akumulator kwasowo-ołowiowy, Litowo-jonowy, Inny)
Pojemność poprzedniej baterii (kVAh) (NUMBER)
Data ostatniej konserwacji baterii (np. czyszczenie, wyrównywanie). (DATE)
Uwagi/Obserwacje z poprzednich inspekcji (TEXT)

Warunki środowiskowe (STEP)
Temperatura otoczenia (°C) (NUMBER)
Temperatura szafy akumulatorowej (°C) (NUMBER)
Wilgotność względna (%) (NUMBER)
Odpowiedniość wentylacji (SELECTION options: Doskonały, Dobrze., Sprawiedliwy, Ubogi)
Nagromadzenie kurzu i zanieczyszczeń (SELECTION options: Żaden., Niewielki, Umiarkowany, Znaczący)
Uwagi dotyczące warunków środowiskowych (TEXT)

Integralność połączeń i okablowania (STEP)
Napięcie na klemach akumulatora (każdy akumulator) (NUMBER)
Stan terminala (czysty/skorodowany/uszkodzony) (SELECTION options: Czysty, Łagodna korozja, Umiarkowana korozja, Znaczna korozja, Uszkodzenia obecne. / )
Stan okablowania (Nienaruszony/Przetarty/Uszkodzony) / (SELECTION options: Nienaruszony, Drobne przetarcia, Umiarkowane uszkodzenia, Znaczące zniszczenia)
Moment dokręcania na połączeniach zacisków akumulatora (Nm/lb-in) / (NUMBER)
Bezpieczeństwo Połączenia (Silne/Słabe/Wątpliwe) / (SELECTION options: Ciasny, Luzackie, Luźny)
Uwagi dotyczące okablowania/połączeń (TEXT)