## 6a4e3475fa93f4314ed3fd3f
Label	Value	Notes

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

Inspeção Visual (STEP)
Estado da caixa da bateria (de 1 a 5, sendo 1 = excelente e 5 = mau) (NUMBER)
Existem sinais de corrosão? (SELECTION options: Sim., Não, Inseguro(a) / Incerto(a))
A bateria está inchada ou deformada? (SELECTION options: Sim., Não, Inseguro(a) / Incerto(a))
Notas detalhadas sobre o estado do invólucro (por exemplo, riscos, amolgadelas, fugas) (TEXT)
Carregue fotos da caixa da bateria. (UPLOAD)
Existem indícios de derramamento de líquidos? (SELECTION options: Sim., Não., Inseguro(a) / Incerto(a))
Número de baterias com danos visíveis. (NUMBER)

Tensão e temperatura da bateria (STEP)
Tensão da bateria 1 (V) (NUMBER)
Tensão da bateria 2 (V) (NUMBER)
Tensão da bateria 3 (V) (NUMBER)
Tensão da bateria 4 (V) (NUMBER)
Bateria 5, Voltagem (V) (NUMBER)
Bateria 6, Tensão (V) (NUMBER)
Temperatura da bateria 1 (°C) (NUMBER)
Temperatura da bateria 2 (°C) (NUMBER)
Observações sobre as leituras de voltagem/temperatura (TEXT)

Testes de Capacidade da Bateria (STEP)
Duração do teste de capacidade da bateria (minutos) (NUMBER)
Tensão inicial (V) durante o teste (NUMBER)
Tensão final (V) após o teste (NUMBER)
Corrente de descarga máxima (em ampères) durante o teste. (NUMBER)
Capacidade de descarga alcançada (%) (NUMBER)
Resultado do teste (SELECTION options: Aprovado – Cumpre as especificações., Limítrofe - Abaixo das especificações., Reprovado – Desempenho significativamente abaixo das especificações.)
Observações/Anotações durante o teste de capacidade (TEXT)
Data do teste de capacidade (DATE)

Registos e eventos do sistema UPS (STEP)
Verifique os registos do sistema UPS para detetar mensagens de erro recentes. (TEXT)
Anote quaisquer avisos relacionados com a voltagem ou a temperatura da bateria. (TEXT)
Número recorde de alertas relacionados com baterias nas últimas 24 horas. (NUMBER)
Registre todos os casos em que o UPS (sistema de alimentação ininterrupta) passa a funcionar com energia da bateria (devido a uma falha no fornecimento de energia) e a duração desse período. (TEXT)
Indique se a versão do firmware está atualizada (consulte as recomendações do fabricante). (SELECTION options: Sim., Não, Não aplicável.)
Anote quaisquer códigos de erro ou padrões recorrentes que surjam nos registos. (TEXT)

Análise dos Registos de Manutenção (STEP)
Última data de substituição da bateria (DATE)
Idade da bateria (em meses) (NUMBER)
Resumo dos resultados dos testes de bateria anteriores (TEXT)
Tipo de bateria anterior (SELECTION options: Chumbo-ácido, Íon de lítio, Outros)
Capacidade anterior da bateria (kVAh) (NUMBER)
Data da última manutenção da bateria (por exemplo, limpeza, equalização). (DATE)
Notas/Observações de Inspeções Anteriores (TEXT)

Condições Ambientais (STEP)
Temperatura ambiente (°C) (NUMBER)
Temperatura do armário das baterias (°C) (NUMBER)
Humidade Relativa (%) (NUMBER)
Adequação da ventilação (SELECTION options: Excelente, Bom., Justo, imparcial., Pobre)
Acúmulo de pó/detritos (SELECTION options: Nenhum., Menor, Moderado, Significativo)
Observações sobre as condições ambientais (TEXT)

Integridade das conexões e da fiação (STEP)
Tensão nos terminais da bateria (para cada bateria) (NUMBER)
Estado dos Terminais (Limpos/Corroídos/Danos) (SELECTION options: Limpo, Corrosão leve, Corrosão Moderada, Corrosão Significativa, Danos Visíveis)
Estado da fiação (íntegra/desgastada/danificada) (SELECTION options: Intacto, Desgaste leve., Danos Moderados, Danos Consideráveis)
Torque aplicado nas conexões dos terminais da bateria (Nm/lb-in) (NUMBER)
Segurança da conexão (alta/baixa/questionável) (SELECTION options: Aperto; apertado., Ligeiramente solto., Solto, largo, folgado.)
Notas sobre a fiação/conexões (TEXT)