FLUJO DE TRABAJO DE INSPECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS: GESTIÓN DE ACTIVOS DIGITALES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

[ ] Generar Asignación de Inspección Inicial: Asignar automáticamente las tareas de inspección inicial al técnico correspondiente según la ubicación o el tipo de activo.
[ ] Recuperar el modelo de datos del activo: Obtenga los detalles necesarios (p. ej., fecha de última inspección, ID del activo, comprobaciones requeridas) del modelo de datos principal del activo.
[ ] Programar tarea de inspección de campo: Crear una tarea con plazo de tiempo para que el técnico realice la inspección física.
[ ] Recuperar registros de inspección anteriores: Obtenga datos históricos de inspección para análisis de tendencias y evaluación comparativa.
[ ] Recopilar lecturas/observaciones: Crear entradas dedicadas para datos medibles (p. ej., lecturas de presión, caudales) o hallazgos visuales (p. ej., grietas, fugas).
[ ] Actualizar el indicador de estado del activo: Actualice el registro maestro de activos al finalizar, marcando el activo como 'Inspeccionado' o 'Requiere atención'.
[ ] Calcular la Puntuación de Severidad de la Anomalía: Ejecutar fórmulas basadas en lecturas para determinar el nivel de riesgo (ej., (Severidad_A * Peso_A) + (Severidad_B * Peso_B)).
[ ] Generar Tarea de Informe de Deficiencias: Si los resultados de la inspección no cumplen con los umbrales, cree automáticamente una tarea de acción correctiva de seguimiento.
[ ] Generar informe de inspección completo: Compila todos los datos recopilados, listas de verificación y puntuaciones calculadas en un informe final, compartible, en PDF/digital.
[ ] Notificar a las partes interesadas la finalización de la inspección: Enviar automáticamente el informe final y los hallazgos resumidos por correo electrónico al gerente y al cliente.
[ ] Recuento agregado de fallas por sistema: Resuma todas las deficiencias registradas y grupe por sistema de utilidad específico (Bombas, Válvulas, Tuberías).
[ ] Archivar registros de inspección antiguos: Elimine u archive opcionalmente los registros de inspección de hace más de N años para mantener la limpieza de los datos.

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/workflow-templates/inspection-management/utility-infrastructure-inspection-workflow-digital-asset-management-and-compliance
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)