PRZEPŁYW PRACY INSPEKCJI INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ: CYFROWE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI I ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

[ ] Utwórz wstępne przydział badania: Automatyczne przypisywanie początkowych zadań inspekcyjnych odpowiedniemu techniku na podstawie lokalizacji lub typu aktywa.
[ ] Pobierz model danych zasobu: Pobierz niezbędne szczegóły (np. data ostatniego przeglądu, identyfikator zasobu, wymagane kontrole) z głównego modelu danych zasobu.
[ ] Zaplanuj inspekcję pola: Stwórz zadanie z limitem czasu dla technika, aby wykonał inspekcję fizyczną.
[ ] Pobierz poprzednie raporty z inspekcji: Pobierz historyczne dane inspekcyjne w celu analizy trendów i oceny porównawczej.
[ ] Zbierać odczyty/obserwacje: Utwórz dedykowane wpisy dla mierzalnych danych (np. odczyty ciśnienia, przepływy) lub obserwacji wizualnych (np. pęknięcia, wycieki).
[ ] Aktualizacja statusu flagi zasobu: Po zakończeniu zaktualizuj główny rejestr aktywów, oznaczając aktywo jako „Sprawdzone” lub „Wymaga uwagi”.
[ ] Oblicz wynik wskaźnika anomalii: Wykonuj wzory na podstawie odczytów, aby określić poziom ryzyka (np. (Waga_A * Ciężkość_A) + (Waga_B * Ciężkość_B)).
[ ] Generowanie raportu o nieprawidłowościach: Jeśli wyniki inspekcji przekroczą progi, automatycznie utwórz zadanie poprawkowej akcji.
[ ] Wygeneruj kompleksowy raport z inspekcji: Zgromadź wszystkie zebrane dane, listy kontrolne i obliczone wyniki w końcowy, udostępnialny raport w formacie PDF/cyfrowym.
[ ] Powiadomienie Interesariuszy o Zakończeniu Inspekcji: Automatycznie wyślij raport końcowy wraz z podsumowaniem wyników do menedżera i klienta.
[ ] Agregowane liczniki awarii według systemu: Podsumuj wszystkie zarejestrowane usterki i pogrupuj je według konkretnego systemu instalacji (Pompy, Zawory, Rurociągi).
[ ] Archiwizowanie starych protokołów inspekcji: Opcjonalnie usuń lub zarchiwizuj wpisy inspekcyjne starsze niż N lat w celu utrzymania czystości danych.

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/workflow-templates/inspection-management/utility-infrastructure-inspection-workflow-digital-asset-management-and-compliance
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)