## 6a393c43c864b52dafc5c7af
Label	Value	Notes

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

Система за пожарна тревога (STEP)
Статус на панела - Напрежение на батерията (V) (NUMBER)
Статус на панела - Общо състояние (SELECTION options: Добре, Справедлив, Беден, Изисква ремонт)
Брой инсталирани детектори на дим (NUMBER)
Брой на инсталираните детектора на топлина (NUMBER)
Функционалност на дим сензора – Извършен ли тест? (SELECTION options: Да, Не)
Функционалност на термичен детектор - Извършени ли тестове? (SELECTION options: Да, Не)
Забележки относно състоянието на alarmaта или детектора (TEXT)
Последно изпитване на системата (DATE)

Противопожарни уреди (STEP)
Местоположение на пожарогасителя 1 (LOCATION)
Угасител 1 Налягане (PSI) (NUMBER)
Угасител 1 Състояние (SELECTION options: Добро, Повреден, Натрупан с ръжда, Затъсен)
Етикет за проверка на пожарогасител 1: Присъстващ и актуално ли е? (SELECTION options: Да, Не)
Пожарна кутия 2 тегло (lbs) (NUMBER)
Огнеустодител 3 тип (SELECTION options: ABC, CO2, Класа К, Сух химикал, Други)

Система за разпръсквачи (STEP)
Проверка на разпръсквачки глави - Общ брой глави (NUMBER)
Инспекция на спринклерни глави - Намерени се корозирали глави (NUMBER)
Инспекция на разпръсквачки глави - Намерени повреди глави (NUMBER)
Проверка на разпръкващ се глави – Намерени затворени глави (NUMBER)
Покритие на спринклерна глава (SELECTION options: Достатъчен, Недостатъчно, Изисква допълнителна оценка)
Състояние на тръбата (SELECTION options: Добър, Лека корозия, Значително напускане, Изтекли)
Дата на последно хидростатично изпитване на системата за поливане (DATE)
Бележки за състояние на системата от разпръсквачи (TEXT)

Аварийно осветление (STEP)
Местоположение на аварийно осветление оборудване 1 (LOCATION)
Източник на аварийно осветление 1 функционалност (SELECTION options: Работи правилно, Мигащ, Не работи, Ниска интензивност)
Аварийно освітлено устройство 1 люмен (ако е измеримо) (NUMBER)
Аварийно осветление 1 Състояние на батерията (ако е достъпно) (SELECTION options: Номинален, Нисък, Неизвестен)
Дата на последна замяна на акумулатор (ако е приложимо) (DATE)
Забележки за аварийно осветление 1 (TEXT)
Аварийно осветление изкушение 2 функционалност (SELECTION options: Работи правилно, Мерцаващ, Не работи, Нискоинтензивно)

Евакуационни пътеки и сигнализация (STEP)
Пътеките за изход са свободни от пречки? (SELECTION options: Да, Не, Частично)
Състояние на осветлението на изходния маршрут (SELECTION options: Достатъчен, Дим, Неработещ, Липсва)
Брой идентифицирани блокирани изхода маршрути (NUMBER)
Светят ли и са видими знаците за изход? (SELECTION options: Да, Не, Някои не са)
Кои изходни маршрути изискват подобрение на обзначенията? (SELECTION options: Северна изходна алея, Южен изход, Изход към изток, Западен изход, Няма)
Подробности за всяка забелязана недостатъчност в сигнализацията или осветлението на изходния път (TEXT)
Двери на изход в случай на извънредна ситуация се отварят лесно отвътре? (SELECTION options: Да, Не, Не е тествано)

Пожарни врати и декоративни панели (STEP)
Състояние на врата/решетката - Общо (SELECTION options: Отлично, Добре, Справедлив, Беден, Н/Д)
Самозатваряща се функция (SELECTION options: Работи правилно, Изисква корекция, Не работи, Н/П - Неприложимо)
Маркиране на врати/блейзи (SELECTION options: Правилно е етикетирано, Маркиране на Липсващо/Замъглено, Н/А - Не е изискващо етикет)
Разстояние между двете плочи (отгоре и отдолу) - (инчове) (NUMBER)
Допълнителни бележки/Наблюдения (TEXT)
Доската/Затворената плоча е без пречки? (SELECTION options: Да, Не)

Пожарни кранове и водоснабдяване (STEP)
Номер на пожарния вентил (ако има повече от един) (NUMBER)
Местоположение на пожароизгонвател (GPS координати) (LOCATION)
Налягане на водата (PSI) (NUMBER)
Пропусклива (GPM) (NUMBER)
Състояние на пожарната инсталация (SELECTION options: Добър, Справедлив, Беден, Изисква поправяне)
Коментари/Наблюдения (TEXT)
Дата на послелно изплакване на водопроводната система (DATE)
Достъпност на водоразливни кранове (SELECTION options: Ясен и достъпен, Частично пречивен, Заблокено - Изисква почистване)

Датчове за дим и топлина (автономни) (STEP)
Проверка на функционалността на детектора - Дим (SELECTION options: Функционален - Громък аларма, Функционален - Визуален индикатор, Дефектно - Няма отговор, Неработещ - Фалшива тревога)
Проверка на функционалността на детектора - Топлина (SELECTION options: Функционален - Слушаемщ аларма, Функционален – Визуален индикатор, Дефектен - Няма отговор, Неработещ - Фашиган сигнал)
Измерение на температурата на детектора (°C) (NUMBER)
Забележки за производителността на детектора/Наблюдения (TEXT)
Проверка на местоположението на детекторите (SELECTION options: Правилно местоположение, Неправи местоположение - Преместен, Неправи местоположение - Изисква корекция)
Последна дата на поддръжка (DATE)