## 6a391e8ba3c73f1a3e3e2e8d
Label	Value	Notes

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

Brandmeldesystem (STEP)
Panelstatus – Batteriespannung (V) (NUMBER)
Panelstatus – Gesamtzustand (SELECTION options: Gut, gerecht, arm, Reparatur erforderlich)
Anzahl der Rauchmelder (NUMBER)
Anzahl der vorhandenen Wärmemelder (NUMBER)
Rauchmelderfunktion – wurden Tests durchgeführt? (SELECTION options: Ja., Nein.)
Wärmemelderfunktion – Tests durchgeführt? (SELECTION options: Ja., Nein.)
Hinweise zum Zustand der Alarmzentrale oder des Detektors (TEXT)
Letztes Datum des Systemtests / (DATE)

Feuerlöscher (STEP)
Feuerlöscher 1 Standort (LOCATION)
Feuerlöscher 1 Druck (PSI) (NUMBER)
Feuerlöscher 1 Zustand (SELECTION options: Gut, Beschädigt, Korrodiert, verhindert)
Feuerlöscher 1: Prüfplakette vorhanden und aktuell? (SELECTION options: Ja., Nein.)
Feuerlöscher 2 Gewicht (lbs) (NUMBER)
Feuerlöscher Typ 3 (SELECTION options: ABC, CO₂, Klasse K, Trockenchemikalien, Andere)

Bewässerungsanlage (STEP)
Sprinklerköpfe – Gesamtzahl (NUMBER)
Sprinklerköpfe – Korrosion an den Köpfen festgestellt (NUMBER)
Regenköpfe – Beschädigte Köpfe gefunden (NUMBER)
Sprinklerköpfe – Verstopfte Köpfe gefunden (NUMBER)
Rasensprenger-Abdeckung (SELECTION options: ausreichend, unzureichend, Benötigt weitere Prüfung)
Rohrzustand (SELECTION options: Gut, Leichte Korrosion, Erhebliche Korrosion, Undichtigkeiten vorhanden.)
Letztes Datum der Druckprüfung der Beregnungsanlage (DATE)
Zustandsbericht zur Sprinkleranlage (TEXT)

Notfallbeleuchtung (STEP)
Standort der Notbeleuchtungskörper 1 (LOCATION)
Notfallbeleuchtungsvorrichtung 1 – Funktionalität (SELECTION options: Funktionierend korrekt, Flimmern, Nicht funktionsfähig, Geringe Intensität)
Notleuchte 1 Lumen (falls messbar) (NUMBER)
Notfallbeleuchtungsvorrichtung 1 Zustand der Batterie (falls zugänglich) (SELECTION options: Nominal, Niedrig, Unbekannt)
Datum des letzten Batteriewechsels (falls zutreffend) (DATE)
Hinweise zur Notbeleuchtungsarmatur 1 (TEXT)
Notfallbeleuchtung – 2 Funktionen (SELECTION options: Funktionierend korrekt, Flackernd, Nicht funktionsfähig, Geringe Intensität)

Fluchtwege & Beschilderung (STEP)
Sind die Fluchtwege frei von Hindernissen? (SELECTION options: Ja., Nein., Teilweise)
Zustand der Notausgangsbeleuchtung (SELECTION options: ausreichend, Dunkel, fehlerhaft, Nicht anwesend)
Anzahl der identifizierten blockierten Fluchtwege (NUMBER)
Sind die Fluchtwegweisungsschilder beleuchtet und sichtbar? (SELECTION options: Ja., Nein, Manche sind es nicht.)
Welche Rettungswege erfordern eine Verbesserung der Beschilderung? (SELECTION options: Nordausgang, Südausgang, Östlicher Ausgang, Westausgang, Keine.)
Details zu festgestellten Mängeln bei der Beschilderung von Fluchtwegen oder der Beleuchtung. (TEXT)
Sind Notausgangstüren von innen leicht zu öffnen? (SELECTION options: Ja., Nein, Nicht getestet)

Feuerbeständige Türen & Rollläden (STEP)
Tür-/Fensterzustand – Allgemein (SELECTION options: Ausgezeichnet, Gut, gerecht, arm, N/A)
Selbstschließende Funktion (SELECTION options: Funktioniert korrekt., Benötigt Anpassung, Nicht funktionsfähig, N/A – Nicht zutreffend)
Tür-/Fensterbeschriftung (SELECTION options: Korrekt beschriftet, Beschriftung fehlender/verdeckter Elemente, Kein Etikett erforderlich.)
Freiraum (oben & unten) – (Zoll) (NUMBER)
Zusätzliche Anmerkungen/Beobachtungen (TEXT)
Tür/Rolltür frei von Hindernissen? (SELECTION options: Ja., Nein.)

Feuerhydranten & Wasserversorgung (STEP)
Hydrantennummer (falls mehrere) (NUMBER)
Hydrantstandort (GPS-Koordinaten) (LOCATION)
Wasserdruck (PSI) (NUMBER)
Durchflussmenge (GPM) (NUMBER)
Hydrantenzustand (SELECTION options: Gut, Ehrlich, Arm, Reparatur erforderlich)
Kommentare/Feststellungen (TEXT)
Datum der letzten Spülung des Wassersystems (DATE)
Feuerhydrantzugänglichkeit (SELECTION options: Klar und verständlich, Teilweise blockiert, Blockiert – Muss freigeräumt werden)

Rauch- und Wärmemelder (Autonom) (STEP)
Rauchmelderfunktion – Funktionsprüfung (SELECTION options: Funktionale - Akustisches Alarmsignal, Funktionale - Visuelle Anzeige, Defekt – Keine Reaktion, Fehlerhaft – Fehlalarm)
Wärme – Funktionsprüfung des Detektors (SELECTION options: Funktionale - Akustisches Alarmsignal, Funktionale – Visuelle Anzeige, Defekt – Keine Reaktion, Fehlerhaft – Fehlalarm)
Detektortemperatur (°C) (NUMBER)
Hinweise zur Detektorleistung/Beobachtungen (TEXT)
Detektorstandortüberprüfung (SELECTION options: Korrekte Position, Falsche Position – Standort verlegt, Falsche Position – Muss angepasst werden.)
Letztes Wartungsdatum / (DATE)