LAGERFEUER-SICHERHEITSEINRICHTUNGEN-ÜBERPRÜFUNG

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- BRANDMELDESYSTEM ---
[ ] Panelstatus – Batteriespannung (V)
[ ] Panelstatus – Gesamtzustand (Gut, gerecht, arm, Reparatur erforderlich)
[ ] Anzahl der Rauchmelder
[ ] Anzahl der vorhandenen Wärmemelder
[ ] Rauchmelderfunktion – wurden Tests durchgeführt? (Ja., Nein.)
[ ] Wärmemelderfunktion – Tests durchgeführt? (Ja., Nein.)
[ ] Hinweise zum Zustand der Alarmzentrale oder des Detektors
[ ] Letztes Datum des Systemtests

--- FEUERLÖSCHER ---
[ ] Feuerlöscher 1 Standort
[ ] Feuerlöscher 1 Druck (PSI)
[ ] Feuerlöscher 1 Zustand (Gut, Beschädigt, Korrodiert, verhindert)
[ ] Feuerlöscher 1: Prüfplakette vorhanden und aktuell? (Ja., Nein.)
[ ] Feuerlöscher 2 Gewicht (lbs)
[ ] Feuerlöscher Typ 3 (ABC, CO₂, Klasse K, Trockenchemikalien, Andere)

--- BEWÄSSERUNGSANLAGE ---
[ ] Sprinklerköpfe – Gesamtzahl
[ ] Sprinklerköpfe – Korrosion an den Köpfen festgestellt
[ ] Regenköpfe – Beschädigte Köpfe gefunden
[ ] Sprinklerköpfe – Verstopfte Köpfe gefunden
[ ] Rasensprenger-Abdeckung (ausreichend, unzureichend, Benötigt weitere Prüfung)
[ ] Rohrzustand (Gut, Leichte Korrosion, Erhebliche Korrosion, Undichtigkeiten vorhanden.)
[ ] Letztes Datum der Druckprüfung der Beregnungsanlage
[ ] Zustandsbericht zur Sprinkleranlage

--- NOTFALLBELEUCHTUNG ---
[ ] Standort der Notbeleuchtungskörper 1
[ ] Notfallbeleuchtungsvorrichtung 1 – Funktionalität (Funktionierend korrekt, Flimmern, Nicht funktionsfähig, Geringe Intensität)
[ ] Notleuchte 1 Lumen (falls messbar)
[ ] Notfallbeleuchtungsvorrichtung 1 Zustand der Batterie (falls zugänglich) (Nominal, Niedrig, Unbekannt)
[ ] Datum des letzten Batteriewechsels (falls zutreffend)
[ ] Hinweise zur Notbeleuchtungsarmatur 1
[ ] Notfallbeleuchtung – 2 Funktionen (Funktionierend korrekt, Flackernd, Nicht funktionsfähig, Geringe Intensität)

--- FLUCHTWEGE & BESCHILDERUNG ---
[ ] Sind die Fluchtwege frei von Hindernissen? (Ja., Nein., Teilweise)
[ ] Zustand der Notausgangsbeleuchtung (ausreichend, Dunkel, fehlerhaft, Nicht anwesend)
[ ] Anzahl der identifizierten blockierten Fluchtwege
[ ] Sind die Fluchtwegweisungsschilder beleuchtet und sichtbar? (Ja., Nein, Manche sind es nicht.)
[ ] Welche Rettungswege erfordern eine Verbesserung der Beschilderung? (Nordausgang, Südausgang, Östlicher Ausgang, Westausgang, Keine.)
[ ] Details zu festgestellten Mängeln bei der Beschilderung von Fluchtwegen oder der Beleuchtung.
[ ] Sind Notausgangstüren von innen leicht zu öffnen? (Ja., Nein, Nicht getestet)

--- FEUERBESTÄNDIGE TÜREN & ROLLLÄDEN ---
[ ] Tür-/Fensterzustand – Allgemein (Ausgezeichnet, Gut, gerecht, arm, N/A)
[ ] Selbstschließende Funktion (Funktioniert korrekt., Benötigt Anpassung, Nicht funktionsfähig, N/A – Nicht zutreffend)
[ ] Tür-/Fensterbeschriftung (Korrekt beschriftet, Beschriftung fehlender/verdeckter Elemente, Kein Etikett erforderlich.)
[ ] Freiraum (oben & unten) – (Zoll)
[ ] Zusätzliche Anmerkungen/Beobachtungen
[ ] Tür/Rolltür frei von Hindernissen? (Ja., Nein.)

--- FEUERHYDRANTEN & WASSERVERSORGUNG ---
[ ] Hydrantennummer (falls mehrere)
[ ] Hydrantstandort (GPS-Koordinaten)
[ ] Wasserdruck (PSI)
[ ] Durchflussmenge (GPM)
[ ] Hydrantenzustand (Gut, Ehrlich, Arm, Reparatur erforderlich)
[ ] Kommentare/Feststellungen
[ ] Datum der letzten Spülung des Wassersystems
[ ] Feuerhydrantzugänglichkeit (Klar und verständlich, Teilweise blockiert, Blockiert – Muss freigeräumt werden)

--- RAUCH- UND WÄRMEMELDER (AUTONOM) ---
[ ] Rauchmelderfunktion – Funktionsprüfung (Funktionale - Akustisches Alarmsignal, Funktionale - Visuelle Anzeige, Defekt – Keine Reaktion, Fehlerhaft – Fehlalarm)
[ ] Wärme – Funktionsprüfung des Detektors (Funktionale - Akustisches Alarmsignal, Funktionale – Visuelle Anzeige, Defekt – Keine Reaktion, Fehlerhaft – Fehlalarm)
[ ] Detektortemperatur (°C)
[ ] Hinweise zur Detektorleistung/Beobachtungen
[ ] Detektorstandortüberprüfung (Korrekte Position, Falsche Position – Standort verlegt, Falsche Position – Muss angepasst werden.)
[ ] Letztes Wartungsdatum

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/logistics/warehouse-fire-safety-equipment-inspection
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)