## 6a392b413c56655ea55f3fd9
Label	Value	Notes

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

Sistema de alarma contra incendios (STEP)
Estado del panel - Voltaje de la batería (V) / (NUMBER)
Estado del panel – Condición general (SELECTION options: Bien., Justo, Pobre, Necesita reparación. / )
Número de detectores de humo presentes (NUMBER)
Número de detectores de calor presentes. (NUMBER)
Funcionamiento del detector de humo – ¿Se realizó una prueba? (SELECTION options: Sí., No)
Funcionamiento del detector de calor – ¿Se realizó prueba? (SELECTION options: Sí., No.)
Notas sobre el estado del panel de alarma o del detector (TEXT)
Fecha de última prueba del sistema (DATE)

Extintores (STEP)
Extintor 1 Ubicación (LOCATION)
Extintor 1 Presión (PSI) / (NUMBER)
Extintor 1 - Condición (SELECTION options: Bien., Dañado, Corroído, Bloqueado. / )
¿Etiqueta de inspección del extintor presente y actualizada? (SELECTION options: Sí., No.)
Extintor 2 Peso (lbs) (NUMBER)
Extintor de Clase 3 (SELECTION options: ABC, CO2, Clase K, Químico seco, Otros)

Sistema de riego (STEP)
Inspección de Riego por Aspersión - Total de Aspersores (NUMBER)
Inspección de aspersores – Se encontraron aspersores corroídos (NUMBER)
Inspección de Aspersores – Se Encontraron Aspersores Dañados (NUMBER)
Inspección de Aspersores – Se encontraron aspersores obstruidos. (NUMBER)
Cobertura de aspersores (SELECTION options: adecuado, Insuficiente, Requiere evaluación adicional. / )
Estado de la tubería / (SELECTION options: Bien., Corrosión leve, Corrosión significativa, Fugas presentes)
Fecha de la última prueba hidroestática del sistema de riego. (DATE)
Observaciones sobre el estado del sistema de riego (TEXT)

Iluminación de emergencia / (STEP)
Ubicación del Accesorio de Iluminación de Emergencia 1 (LOCATION)
Funcionamiento de la Luminaria de Iluminación de Emergencia 1 (SELECTION options: Funcionando correctamente, Parpadeando, No funciona. / , Baja intensidad)
Luminaria de iluminación de emergencia, 1 lúmen (si es medible) (NUMBER)
Estado de la batería del aparato de alumbrado de emergencia (si es accesible) (SELECTION options: Nominal, Bajo, Desconocido / )
Fecha de la última sustitución de la batería (si aplica) (DATE)
Notas sobre el aparato de iluminación de emergencia 1 (TEXT)
Funcionalidad de Luminaria de Iluminación de Emergencia de 2 Funciones (SELECTION options: Funcionando correctamente. / , Parpadeando, No funciona. / , Baja intensidad)

Rutas de Evacuación y Señalización (STEP)
¿Están las vías de evacuación libres de obstáculos? (SELECTION options: Sí., No., Parcialmente)
Estado de la iluminación de la ruta de evacuación. (SELECTION options: adecuado, Débil, defectuoso, No presente.)
Número de vías de evacuación obstruidas identificadas (NUMBER)
¿Están las señales de salida iluminadas y visibles? (SELECTION options: Sí., No., Algunos no lo son.)
¿Qué rutas de evacuación requieren mejoras en la señalización? (SELECTION options: Salida Norte, Salida Sur, Salida Este, Salida Oeste, Ninguno.)
Detalles de cualquier deficiencia observada en la señalización o iluminación de las vías de evacuación. (TEXT)
¿Se pueden abrir fácilmente las puertas de emergencia desde el interior? (SELECTION options: Sí., No., Sin probar. / )

Puertas y contraventanas cortafuegos (STEP)
Estado de la puerta/persiana - General (SELECTION options: Excelente, Bien., Justo, Pobre, N/A / )
Función de cierre automático (SELECTION options: Funciona correctamente., Requiere ajuste. / , No funciona., N/A – No aplica)
Etiquetado de puertas/persianas (SELECTION options: Correctamente etiquetado, Etiquetado de Información Faltante/Oscurecida, N/A – Sin etiqueta requerida)
Espacio libre (arriba y abajo) - (pulgadas) (NUMBER)
Notas/Observaciones adicionales (TEXT)
¿Puerta/persiana libre de obstrucciones? (SELECTION options: Sí., No.)

Bocas de incendio y suministro de agua (STEP)
Número de hidrante (si hay varios) (NUMBER)
Ubicación de Hidrante (coordenadas GPS) (LOCATION)
Presión del agua (PSI) (NUMBER)
Caudal (GPM) / (NUMBER)
Estado del Hidrante (SELECTION options: Bien., Justo, Pobre, Necesita reparación. / )
Comentarios/Observaciones (TEXT)
Fecha del último lavado del sistema de agua (DATE)
Accesibilidad a los hidrantes (SELECTION options: Claro y accesible., Parcialmente obstruido., Bloqueado – Necesita despeje)

Detectores de Humo y Calor (Autónomos) / (STEP)
Comprobación de la funcionalidad del detector - Humo (SELECTION options: Funcional - Alarma audible, Indicador visual funcional, Defectuoso - Sin respuesta, Defectuoso – Falsa Alarma / )
Comprobación de la funcionalidad del detector – Calor (SELECTION options: Funcional - Alarma audible, Indicador Visual – Funcional, Defectuoso - Sin respuesta, Defectuoso – Falsa Alarma / )
Lectura de temperatura del detector (°C) (NUMBER)
Notas sobre el rendimiento del detector/Observaciones (TEXT)
Verificación de la ubicación del detector (SELECTION options: Ubicación correcta, Ubicación incorrecta – Relocalizado, Ubicación incorrecta – Requiere ajuste.)
Última fecha de mantenimiento (DATE)