INSPECTION DU MATÉRIEL DE SÉCURITÉ INCENDIE DANS LES ENTREPÔTS

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- SYSTÈME D'ALARME INCENDIE ---

[ ] État du panneau - Tension de la batterie (V)

[ ] État du panneau - Condition générale (Bien., Juste, Pauvre, À réparer)

[ ] Nombre de détecteurs de fumée présents

[ ] Nombre de détecteurs de chaleur présents

[ ] Fonctionnement des détecteurs de fumée – Tests effectués ? (Oui, Non.)

[ ] Fonctionnalité des détecteurs de chaleur – Tests effectués ? (Oui., Non.)

[ ] Observations sur l'état du tableau de commande ou du détecteur

[ ] Date du dernier test système

--- EXTINCTEURS ---

[ ] Extincteur Incendie 1 – Emplacement

[ ] Extincteur – Pression (PSI) 1

[ ] Extincteur Incendie 1 Condition (Bon, Endommagé(e)

, Corrodé, Obstrué)

[ ] Présence et validité du certificat d'inspection de l'extincteur ? (Oui, Non.)

[ ] Extincteur – Poids (lbs) 2

[ ] Extincteur de type 3 (ABC

, CO2, Classe K, Produit chimique sec, Autre)

--- SYSTÈME D'ARROSAGE ---

[ ] Contrôle des gicleurs - Nombre total de gicleurs

[ ] Inspection des gicleurs – Têtes de gicleurs corrodées constatées

[ ] Inspection des gicleurs – Gicleurs endommagés constatés

[ ] Inspection des gicleurs – Têtes obstruées constatées

[ ] Couverture des gicleurs (Suffisant, Suffisant, Nécessite un examen plus approfondi.)

[ ] État des tuyaux (Bien, Corrosion mineure, Corrosion importante, Fuites présentes)

[ ] Date du dernier test hydrostatique du système d'arrosage

[ ] Observations sur l'état du système d'arrosage

--- ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ ---

[ ] Emplacement du luminaire d'éclairage de secours 1

[ ] Fonctionnalité des luminaires d'éclairage de sécurité 1

(Fonctionne correctement., Frémissement, Ne fonctionne pas, Faible intensité)

[ ] Luminaire d'éclairage de sécurité – 1 Lumen (si mesurable)

[ ] Luminaire d'éclairage de sécurité 1 – État de la batterie (si accessible) (Nominal, Bas, Inconnu(e))

[ ] Date du dernier remplacement de la batterie (le cas échéant)

[ ] Notes sur le luminaire d'éclairage de sécurité 1

[ ] Luminaire d'éclairage de sécurité, fonctionnalité 2 (Fonctionnant correctement, Scintillement, Ne fonctionne pas., Faible intensité)

--- ISSUES DE SECOURS ET SIGNALISATION ---

[ ] Les voies de secours sont-elles dégagées ? (Oui., Non., Partiellement)

[ ] État de l'éclairage des voies d'évacuation (Suffisant, Tamisé, Dysfonctionnement, Absent)

[ ] Nombre de voies de sortie obstruées identifiées

[ ] Les panneaux indicateurs de sortie sont-ils éclairés et visibles ? (Oui., Non., Certains ne le sont pas.)

[ ] Quelles issues de secours nécessitent une amélioration de la signalisation ?

(Sortie Nord, Sortie Sud, Sortie Est, Sortie Ouest, Rien.)

[ ] Détails des carences constatées concernant la signalisation des issues de secours ou l'éclairage.

[ ] Les portes de sortie sont-elles facilement ouvrables de l'intérieur ? (Oui, Non., Non testé(e)

)

--- PORTES COUPE-FEU ET VOLETS COUPE-FEU ---

[ ] État de la porte/des volets - Général (Excellent, Bon, Juste, Pauvre, N/A

)

[ ] Fonction auto-fermant (Fonctionne correctement., Nécessite un ajustement, Ne fonctionne pas., N/A - Non applicable)

[ ] Étiquetage des portes/volets (Correctement étiqueté, Étiquetage des éléments manquants/obscurs, N/A – Pas d'étiquette requise)

[ ] Espacement libre (en haut et en bas) - (pouces)

[ ] Notes/Observations supplémentaires

[ ] Porte/Volet libre d'obstruction ?

(Oui, Non.)

--- HOUSSES D'INCENDIE ET ALIMENTATION EN EAU ---

[ ] Numéro d'hydrant (si plusieurs)

[ ] Localisation des bouches d'incendie (coordonnées GPS)

[ ] Pression de l'eau (PSI)

[ ] Débit (GPM)

[ ] État de l'hydrant (Bien.

, Juste, Pauvre, À réparer)

[ ] Commentaires/Observations

[ ] Date du dernier rinçage du système d'eau

[ ] Accessibilité des bouches d'incendie (Clair et accessible, Partiellement obstrué, Bloqué - Nécessite un dégagement)

--- DÉTECTEURS DE FUMÉE ET DE CHALEUR (AUTONOMES)

---

[ ] Vérification du fonctionnement - Détecteur de fumée (Fonctionnel - Alarme sonore, Indicateur visuel - Fonctionnel

, Défectueux - Pas de réponse

, Défectueux - Faux alerte)

[ ] Vérification du fonctionnement – Chaleur (Fonctionnel - Alarme audible, Indicateur visuel - Fonctionnel

, Défectueux - Pas de réponse, Défectueux - Fausse alerte

)

[ ] Température du détecteur (°C)

[ ] Observations sur les performances du détecteur / Notes

[ ] Vérification du positionnement du détecteur (Emplacement correct, Mauvais emplacement - Relocalisé, Mauvais emplacement - Nécessite un ajustement.)

[ ] Date du dernier entretien

--- END OF TEMPLATE ---

Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!

Visit: https://checklistguro.com/templates/logistics/warehouse-fire-safety-equipment-inspection

(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)