## 6a3931b83c56655ea55f5616
Label	Value	Notes

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

Système d'alarme incendie (STEP)
État du panneau - Tension de la batterie (V) (NUMBER)
État du panneau - Condition générale (SELECTION options: Bien., Juste, Pauvre, À réparer)
Nombre de détecteurs de fumée présents (NUMBER)
Nombre de détecteurs de chaleur présents (NUMBER)
Fonctionnement des détecteurs de fumée – Tests effectués ? (SELECTION options: Oui, Non.)
Fonctionnalité des détecteurs de chaleur – Tests effectués ? (SELECTION options: Oui., Non.)
Observations sur l'état du tableau de commande ou du détecteur (TEXT)
Date du dernier test système (DATE)

Extincteurs (STEP)
Extincteur Incendie 1 – Emplacement (LOCATION)
Extincteur – Pression (PSI) 1 (NUMBER)
Extincteur Incendie 1 Condition (SELECTION options: Bon, Endommagé(e) / , Corrodé, Obstrué)
Présence et validité du certificat d'inspection de l'extincteur ? (SELECTION options: Oui, Non.)
Extincteur – Poids (lbs) 2 (NUMBER)
Extincteur de type 3 (SELECTION options: ABC / , CO2, Classe K, Produit chimique sec, Autre)

Système d'arrosage (STEP)
Contrôle des gicleurs - Nombre total de gicleurs (NUMBER)
Inspection des gicleurs – Têtes de gicleurs corrodées constatées (NUMBER)
Inspection des gicleurs – Gicleurs endommagés constatés (NUMBER)
Inspection des gicleurs – Têtes obstruées constatées (NUMBER)
Couverture des gicleurs (SELECTION options: Suffisant, Suffisant, Nécessite un examen plus approfondi.)
État des tuyaux (SELECTION options: Bien, Corrosion mineure, Corrosion importante, Fuites présentes)
Date du dernier test hydrostatique du système d'arrosage (DATE)
Observations sur l'état du système d'arrosage (TEXT)

Éclairage de sécurité (STEP)
Emplacement du luminaire d'éclairage de secours 1 (LOCATION)
Fonctionnalité des luminaires d'éclairage de sécurité 1 / (SELECTION options: Fonctionne correctement., Frémissement, Ne fonctionne pas, Faible intensité)
Luminaire d'éclairage de sécurité – 1 Lumen (si mesurable) / (NUMBER)
Luminaire d'éclairage de sécurité 1 – État de la batterie (si accessible) (SELECTION options: Nominal, Bas, Inconnu(e))
Date du dernier remplacement de la batterie (le cas échéant) / (DATE)
Notes sur le luminaire d'éclairage de sécurité 1 (TEXT)
Luminaire d'éclairage de sécurité, fonctionnalité 2 (SELECTION options: Fonctionnant correctement, Scintillement, Ne fonctionne pas., Faible intensité)

Issues de secours et signalisation (STEP)
Les voies de secours sont-elles dégagées ? (SELECTION options: Oui., Non., Partiellement)
État de l'éclairage des voies d'évacuation (SELECTION options: Suffisant, Tamisé, Dysfonctionnement, Absent)
Nombre de voies de sortie obstruées identifiées (NUMBER)
Les panneaux indicateurs de sortie sont-ils éclairés et visibles ? (SELECTION options: Oui., Non., Certains ne le sont pas.)
Quelles issues de secours nécessitent une amélioration de la signalisation ? / (SELECTION options: Sortie Nord, Sortie Sud, Sortie Est, Sortie Ouest, Rien.)
Détails des carences constatées concernant la signalisation des issues de secours ou l'éclairage. (TEXT)
Les portes de sortie sont-elles facilement ouvrables de l'intérieur ? (SELECTION options: Oui, Non., Non testé(e) / )

Portes coupe-feu et volets coupe-feu (STEP)
État de la porte/des volets - Général (SELECTION options: Excellent, Bon, Juste, Pauvre, N/A / )
Fonction auto-fermant (SELECTION options: Fonctionne correctement., Nécessite un ajustement, Ne fonctionne pas., N/A - Non applicable)
Étiquetage des portes/volets (SELECTION options: Correctement étiqueté, Étiquetage des éléments manquants/obscurs, N/A – Pas d'étiquette requise)
Espacement libre (en haut et en bas) - (pouces) / (NUMBER)
Notes/Observations supplémentaires (TEXT)
Porte/Volet libre d'obstruction ? / (SELECTION options: Oui, Non.)

Housses d'incendie et alimentation en eau (STEP)
Numéro d'hydrant (si plusieurs) (NUMBER)
Localisation des bouches d'incendie (coordonnées GPS) (LOCATION)
Pression de l'eau (PSI) (NUMBER)
Débit (GPM) / (NUMBER)
État de l'hydrant (SELECTION options: Bien. / , Juste, Pauvre, À réparer)
Commentaires/Observations / (TEXT)
Date du dernier rinçage du système d'eau (DATE)
Accessibilité des bouches d'incendie (SELECTION options: Clair et accessible, Partiellement obstrué, Bloqué - Nécessite un dégagement)

Détecteurs de fumée et de chaleur (autonomes) / (STEP)
Vérification du fonctionnement - Détecteur de fumée (SELECTION options: Fonctionnel - Alarme sonore, Indicateur visuel - Fonctionnel / , Défectueux - Pas de réponse / , Défectueux - Faux alerte)
Vérification du fonctionnement – Chaleur (SELECTION options: Fonctionnel - Alarme audible, Indicateur visuel - Fonctionnel / , Défectueux - Pas de réponse, Défectueux - Fausse alerte / )
Température du détecteur (°C) (NUMBER)
Observations sur les performances du détecteur / Notes (TEXT)
Vérification du positionnement du détecteur (SELECTION options: Emplacement correct, Mauvais emplacement - Relocalisé, Mauvais emplacement - Nécessite un ajustement.)
Date du dernier entretien (DATE)