KONTROLA WYPOSAŻENIA PRZECIWPOŻAROWEGO W MAGAZYNIE

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU ---

[ ] Stan panelu - Napięcie baterii (V)

[ ] Stan panelu – ogólny stan (Dobrze.

, Sprawiedliwy, Ubogi, Do naprawy.

)

[ ] Liczba czujników dymu

[ ] Liczba obecnych czujników ciepła

[ ] Sprawdzono działanie czujnika dymu? (Tak.

, Nie)

[ ] Funkcjonalność detektora ciepła – czy przeprowadzono testy? (Tak, Nie.)

[ ] Uwagi dotyczące stanu panelu alarmowego lub detektora

[ ] Data ostatniego testu systemu

--- GAŚNICE ---

[ ] Gaśnica 1 Lokalizacja

[ ] Gaśnica 1 Ciśnienie (PSI)

[ ] Gaśnica 1 Stan (Dobrze., Uszkodzony, Zardzewiały, Zablokowany)

[ ] Czy tag inspekcji gaśnicy jest obecny i aktualny? (Tak., Nie.)

[ ] Waga gaśnicy 2 funty

[ ] Gaśnica 3 Typ (ABC

, CO₂, Klasa K, Proszek gaśniczy, Inny)

--- SYSTEM NAWADNIANIA ---

[ ] Inspekcja głowic natryskowych – całkowita liczba głowic

[ ] Kontrola głowic natryskowych – stwierdzono głowice skorodowane

[ ] Kontrola zraszaczy - stwierdzono uszkodzone głowice.

[ ] Kontrola dyszy natryskowej - stwierdzono zablokowane dysze.

[ ] Zasięg głowicy natryskowej (Wystarczający, Niewystarczający, Wymaga dalszej oceny.

)

[ ] Stan rurociągu (Dobrze., Drobna korozja, Znacząca korozja, Wycieki obecne.)

[ ] Data ostatniego testu hydrostatycznego systemu nawadniania.

[ ] Uwagi dotyczące stanu systemu nawadniania

--- OŚWIETLENIE AWARYJNE ---

[ ] Lokalizacja Oprawy Oświetleniowej Awaryjnej 1

[ ] Funkcjonalność Oprawy Oświetleniowej Awaryjnej 1 (Działa poprawnie, Miganie, Nie działa.

, Niskie natężenie)

[ ] Oprawa oświetleniowa awaryjna 1 lumen (jeśli mierzalna)

[ ] Stan baterii oprawy oświetleniowej awaryjnej (jeśli dostępna) (Nominalny, Niski, Nieznany

)

[ ] Data ostatniej wymiany baterii (jeśli dotyczy)

[ ] Uwagi dotyczące urządzenia oświetleniowego awaryjnego 1

[ ] Oświetlenie awaryjne – funkcjonalność (2 funkcje) (Działa poprawnie, Miganie, Nie działa.

, Niska intensywność)

--- DROGI EWAKUACYJNE I OZNAKOWANIE ---

[ ] Czy drogi ewakuacyjne są wolne od przeszkód?

(Tak, Nie, Częściowo)

[ ] Stan oświetlenia drogi ewakuacyjnej (Wystarczający, Ciemny, Uszkodzony, Nieobecny.)

[ ] Liczba zidentyfikowanych zablokowanych dróg ewakuacyjnych

[ ] Czy znaki ewakuacyjne są oświetlone i widoczne? (Tak., Nie., Niektórzy nie są.)

[ ] Które drogi ewakuacyjne wymagają ulepszenia oznakowania? (Wyjście na północ, Wyjście na południe, Wyjście na Wschód, Wyjście na Zachód, Brak.

)

[ ] Szczegóły wszelkich zauważonych niedociągnięć w oznakowaniu dróg ewakuacyjnych lub oświetleniu.

[ ] Czy drzwi ewakuacyjne łatwo otwierają się od wewnątrz? (Tak., Nie., Nietestowane)

--- DRZWI I KLAPY PRZECIWPOŻAROWE ---

[ ] Stan drzwi/okiennic - Ogólny (Doskonale, Dobrze., Sprawiedliwy, Ubogi, N/A)

[ ] Funkcja samouzamykająca się (Działa poprawnie., Wymaga korekty, Nie działa.

, N/A – Nie dotyczy.)

[ ] Oznakowanie drzwi/furtki (Prawidłowo oznakowane, Oznaczanie brakujących/zasłoniętych elementów, Brak etykiety wymagany.)

[ ] Przesada (góra i dół) – (cale)

[ ] Dodatkowe uwagi/obserwacje

[ ] Brak przeszkód przed drzwiami/furtką? (Tak., Nie.)

--- HYDRANTY PRZECIWPOŻAROWE I ZAOPATRZENIE W WODĘ ---

[ ] Numer hydrantu (jeśli więcej)

[ ] Lokalizacja hydrantu (współrzędne GPS)

[ ] Ciśnienie wody (PSI)

[ ] Przepływ (gal/min)

[ ] Stan hydrantu (Dobrze.

, Sprawiedliwy, Ubogi, Do naprawy

)

[ ] Komentarze/Obserwacje

[ ] Data ostatniego spłukiwania systemu wodnego

[ ] Dostępność hydrantów przeciwpożarowych (Przejrzyste i przystępne, Częściowo zablokowane, Zablokowane – wymaga usunięcia.

)

--- CZUJNIKI DYMU I CIEPŁA (SAMODZIELNE)

---

[ ] Sprawdzenie Funkcjonalności Detektora – Czujnik Dymu (Funkcjonalny - Słyszalny Alarm

, Wskaźnik wizualny – funkcyjny, Uszkodzony - Brak odpowiedzi, Uszkodzony - Fałszywy Alarm)

[ ] Sprawdzenie Funkcjonalności Czujnika - Ciepło (Funkcjonalny - Słyszalny Alarm, Wskaźnik wizualny - funkcyjny, Uszkodzony - Brak reakcji, Uszkodzony - Fałszywy Alarm

)

[ ] Odczyt temperatury detektora (°C)

[ ] Uwagi dotyczące wydajności/obserwacje detektora

[ ] Weryfikacja lokalizacji detektora (Poprawne położenie, Niewłaściwa lokalizacja - Przeniesiono, Błędne położenie – wymaga korekty.)

[ ] Data ostatniej konserwacji

--- END OF TEMPLATE ---

Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!

Visit: https://checklistguro.com/templates/logistics/warehouse-fire-safety-equipment-inspection

(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)