## 6a39373ac864b52dafc5a013
Label	Value	Notes

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

System sygnalizacji pożaru (STEP)
Stan panelu - Napięcie baterii (V) / (NUMBER)
Stan panelu – ogólny stan (SELECTION options: Dobrze. / , Sprawiedliwy, Ubogi, Do naprawy. / )
Liczba czujników dymu (NUMBER)
Liczba obecnych czujników ciepła (NUMBER)
Sprawdzono działanie czujnika dymu? (SELECTION options: Tak. / , Nie)
Funkcjonalność detektora ciepła – czy przeprowadzono testy? (SELECTION options: Tak, Nie.)
Uwagi dotyczące stanu panelu alarmowego lub detektora (TEXT)
Data ostatniego testu systemu (DATE)

Gaśnice (STEP)
Gaśnica 1 Lokalizacja (LOCATION)
Gaśnica 1 Ciśnienie (PSI) / (NUMBER)
Gaśnica 1 Stan (SELECTION options: Dobrze., Uszkodzony, Zardzewiały, Zablokowany)
Czy tag inspekcji gaśnicy jest obecny i aktualny? (SELECTION options: Tak., Nie.)
Waga gaśnicy 2 funty (NUMBER)
Gaśnica 3 Typ (SELECTION options: ABC / , CO₂, Klasa K, Proszek gaśniczy, Inny)

System nawadniania (STEP)
Inspekcja głowic natryskowych – całkowita liczba głowic (NUMBER)
Kontrola głowic natryskowych – stwierdzono głowice skorodowane (NUMBER)
Kontrola zraszaczy - stwierdzono uszkodzone głowice. (NUMBER)
Kontrola dyszy natryskowej - stwierdzono zablokowane dysze. (NUMBER)
Zasięg głowicy natryskowej (SELECTION options: Wystarczający, Niewystarczający, Wymaga dalszej oceny. / )
Stan rurociągu (SELECTION options: Dobrze., Drobna korozja, Znacząca korozja, Wycieki obecne.)
Data ostatniego testu hydrostatycznego systemu nawadniania. (DATE)
Uwagi dotyczące stanu systemu nawadniania (TEXT)

Oświetlenie awaryjne (STEP)
Lokalizacja Oprawy Oświetleniowej Awaryjnej 1 (LOCATION)
Funkcjonalność Oprawy Oświetleniowej Awaryjnej 1 (SELECTION options: Działa poprawnie, Miganie, Nie działa. / , Niskie natężenie)
Oprawa oświetleniowa awaryjna 1 lumen (jeśli mierzalna) (NUMBER)
Stan baterii oprawy oświetleniowej awaryjnej (jeśli dostępna) (SELECTION options: Nominalny, Niski, Nieznany / )
Data ostatniej wymiany baterii (jeśli dotyczy) / (DATE)
Uwagi dotyczące urządzenia oświetleniowego awaryjnego 1 (TEXT)
Oświetlenie awaryjne – funkcjonalność (2 funkcje) (SELECTION options: Działa poprawnie, Miganie, Nie działa. / , Niska intensywność)

Drogi ewakuacyjne i oznakowanie (STEP)
Czy drogi ewakuacyjne są wolne od przeszkód? / (SELECTION options: Tak, Nie, Częściowo)
Stan oświetlenia drogi ewakuacyjnej (SELECTION options: Wystarczający, Ciemny, Uszkodzony, Nieobecny.)
Liczba zidentyfikowanych zablokowanych dróg ewakuacyjnych (NUMBER)
Czy znaki ewakuacyjne są oświetlone i widoczne? (SELECTION options: Tak., Nie., Niektórzy nie są.)
Które drogi ewakuacyjne wymagają ulepszenia oznakowania? (SELECTION options: Wyjście na północ, Wyjście na południe, Wyjście na Wschód, Wyjście na Zachód, Brak. / )
Szczegóły wszelkich zauważonych niedociągnięć w oznakowaniu dróg ewakuacyjnych lub oświetleniu. (TEXT)
Czy drzwi ewakuacyjne łatwo otwierają się od wewnątrz? (SELECTION options: Tak., Nie., Nietestowane)

Drzwi i klapy przeciwpożarowe (STEP)
Stan drzwi/okiennic - Ogólny (SELECTION options: Doskonale, Dobrze., Sprawiedliwy, Ubogi, N/A)
Funkcja samouzamykająca się (SELECTION options: Działa poprawnie., Wymaga korekty, Nie działa. / , N/A – Nie dotyczy.)
Oznakowanie drzwi/furtki (SELECTION options: Prawidłowo oznakowane, Oznaczanie brakujących/zasłoniętych elementów, Brak etykiety wymagany.)
Przesada (góra i dół) – (cale) (NUMBER)
Dodatkowe uwagi/obserwacje (TEXT)
Brak przeszkód przed drzwiami/furtką? (SELECTION options: Tak., Nie.)

Hydranty przeciwpożarowe i zaopatrzenie w wodę (STEP)
Numer hydrantu (jeśli więcej) (NUMBER)
Lokalizacja hydrantu (współrzędne GPS) / (LOCATION)
Ciśnienie wody (PSI) / (NUMBER)
Przepływ (gal/min) (NUMBER)
Stan hydrantu (SELECTION options: Dobrze. / , Sprawiedliwy, Ubogi, Do naprawy / )
Komentarze/Obserwacje (TEXT)
Data ostatniego spłukiwania systemu wodnego (DATE)
Dostępność hydrantów przeciwpożarowych (SELECTION options: Przejrzyste i przystępne, Częściowo zablokowane, Zablokowane – wymaga usunięcia. / )

Czujniki dymu i ciepła (samodzielne) / (STEP)
Sprawdzenie Funkcjonalności Detektora – Czujnik Dymu (SELECTION options: Funkcjonalny - Słyszalny Alarm / , Wskaźnik wizualny – funkcyjny, Uszkodzony - Brak odpowiedzi, Uszkodzony - Fałszywy Alarm)
Sprawdzenie Funkcjonalności Czujnika - Ciepło (SELECTION options: Funkcjonalny - Słyszalny Alarm, Wskaźnik wizualny - funkcyjny, Uszkodzony - Brak reakcji, Uszkodzony - Fałszywy Alarm / )
Odczyt temperatury detektora (°C) / (NUMBER)
Uwagi dotyczące wydajności/obserwacje detektora (TEXT)
Weryfikacja lokalizacji detektora (SELECTION options: Poprawne położenie, Niewłaściwa lokalizacja - Przeniesiono, Błędne położenie – wymaga korekty.)
Data ostatniej konserwacji (DATE)