FLUJO DE TRABAJO DE INSPECCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA: GESTIÓN OPTIMIZADA DE PROCESOS

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

[ ] Recuperar detalles de la instalación: Obtenga la información requerida del sitio y la instalación (por ejemplo, ID de la planta, ubicación) del modelo maestro de datos de la instalación.
[ ] Obtener plantilla de lista de verificación de inspección: Extraiga la lista de verificación específica y predefinida relevante para el tipo de inspección (p. ej., Química, Mecánica).
[ ] Asignar tareas de inspección a técnicos: Crear automáticamente tareas de inspección y asignarlas a los técnicos apropiados según el tipo de instalación y el alcance requerido.
[ ] Notificar al supervisor de la inspección pendiente: Crear una tarea de notificación para el supervisor cuando venzan las tareas de evaluación inicial del sitio.
[ ] Lecturas y Observaciones de Diarios: Permitir a los técnicos introducir datos en tiempo real de parámetros físicos (por ejemplo, niveles de turbidez, lecturas de manómetros).
[ ] Consultar datos históricos: Recuperar registros de inspecciones pasadas y datos históricos de rendimiento para comparación y tendencias.
[ ] Calcular métricas de rendimiento: Ejecute fórmulas para calcular indicadores clave de rendimiento (KPI) como la eficiencia del rendimiento, la desviación del uso de químicos o la puntuación de cumplimiento.
[ ] Determinar el estado de Aprobado/Suspendido: Aplicar lógica condicional basada en los datos recopilados para determinar si el segmento de inspección fue aprobado o reprobado.
[ ] Generar Tarea de Informe de Deficiencias: Disparar la creación de una tarea de seguimiento si algún punto de inspección requerido no cumple con las verificaciones.
[ ] Generar Informe de Inspección Final: Compile todos los datos recopilados, observaciones y resultados calculados en el informe final y compartible.
[ ] Distribuir informe completado: Enviar automáticamente el informe de inspección final a las partes interesadas (Cliente, Ingeniería, Gerente de Operaciones).
[ ] Alerta de Fallo Crítico: Enviar alerta SMS inmediata al personal de mantenimiento de guardia si se registra una falla crítica de seguridad u operativa.
[ ] Actualizar estado del activo: Actualice el registro de datos maestros para reflejar el estado operativo actual (por ejemplo, 'Aprobado', 'Requiere reparación menor', 'Fuera de servicio').

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/workflow-templates/inspection-management/water-treatment-facility-inspection-workflow-optimized-process-management
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)