## 6a391eeda3c73f1a3e3e2fe2
Label	Value	Notes

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

Vorabprüfungen (STEP)
Prüfdatum (DATE)
Inspektionsbeginn (DATE)
Turbinenstandort (GPS-Koordinaten) (LOCATION)
Turbinen-ID (NUMBER)
Wetterbedingungen (SELECTION options: Klar., Wölkig, Regen, windig, Schnee)
Prüfart (SELECTION options: Routine, Reaktiv, Geplante Wartung)
Inspektor Name (TEXT)

Turmprüfung (STEP)
Turmhöhe (Meter) (NUMBER)
Sichtbarer Zustand des Turmbauwerks (SELECTION options: Ausgezeichnet, Gut, gerecht, arm)
Beschreibung aller beobachteten Korrosionen (TEXT)
Fotos der Turmstruktur hochladen (UPLOAD)
Zustand von Zugangstreppen/Podesten (SELECTION options: unversehrt, Geringfügiger Schaden, Erheblicher Schaden, Unsicher)
Anzahl der festgestellten Risse (falls vorhanden) (NUMBER)

Nacelleninspektion (STEP)
Getriebeöl Temperatur (°C) (NUMBER)
Generatorkagerlager-Temperatur (°C) (NUMBER)
Hydraulikdruck (PSI) (NUMBER)
Zustand des Getriebeöls (SELECTION options: Ausgezeichnet, Gut, gerecht, arm)
Generator Isolationswiderstand (Megohm) / (SELECTION options: Über der Schwelle, Unterhalb der Schwelle, Nicht getestet)
Wurden ungewöhnliche Geräusche festgestellt? (TEXT)
Nacelle-Fotos (bei Problemen) (UPLOAD)
Letztes Datum Ölwechsel Getriebe (DATE)

Klingeninspektion (STEP)
Klingenlänge (Meter) (NUMBER)
Flächenbeschädigung? (SELECTION options: Keine., Geringe Erosion, Moderate Erosion / , Starke Erosion, Risse, Schichtablösung)
Randzustand? (SELECTION options: sauber, Geringfügige Kontamination, Erhebliche Verunreinigung, Schaden)
Beschreibung von Klingenbeschädigungen (TEXT)
Messerschaden-Fotos (UPLOAD)
Anzahl der beobachteten Risse (falls vorhanden) (NUMBER)
Gesamtzustand der Klinge (SELECTION options: Ausgezeichnet, Gut, gerecht, arm)

Getriebeinspektion (STEP)
Ölstand (mm) (NUMBER)
Getrieböl-Temperatur (°C) (NUMBER)
Zustand des Getriebeöls (SELECTION options: Ausgezeichnet, Gut, gerecht, arm)
Beobachtungen (Lärm, Vibration usw.) (TEXT)
Undichtigkeiten festgestellt? (SELECTION options: Öl, Kühlmittel, Kein)
Letztes Datum für Ölwechsel (DATE)
Zahnkranzfreiraum (mm) (NUMBER)

Generatorprüfung (STEP)
Generator Ausgangsspannung (V) (NUMBER)
Generator-Ausgangsstrom (A) (NUMBER)
Drehzahl des Generators (U/min) (NUMBER)
Generatortemperatur (°C) / (NUMBER)
Lagergeräuschpegel (SELECTION options: Normal, Leichtes Summen, Mäßiges Grollen, Laute Geräusche)
Kühlsystemleistung (SELECTION options: Ausgezeichnet, Gut, gerecht, arm)
Wurden ungewöhnliche Geräusche oder Vibrationen festgestellt? (TEXT)
Generator-Wärmebild (falls zutreffend) (UPLOAD)

Hydrauliksystemprüfung (STEP)
Hydraulikflüssigkeitsstand (Zoll) (NUMBER)
Hydraulikflüssigkeitstemperatur (°C) (NUMBER)
Flüssigkeitszustand (SELECTION options: Ausgezeichnet, Gut, gerecht, Arm)
Undichtigkeiten festgestellt? (SELECTION options: Reservoir, Zylinder, Schläuche, Befestigungselemente, Keine Undichtigkeiten)
Pumpenlärmpegel (SELECTION options: Normal, Leicht erhöht, erhöht, Abnormal)
Zusätzliche Kommentare/Feststellungen (TEXT)

Elektrische Anlagenprüfung (STEP)
Generator-Spannung (V) (NUMBER)
Kabelisolationswiderstand (MΩ) (NUMBER)
Zustand der Kabelbäume (SELECTION options: Ausgezeichnet, Gut, gerecht, arm)
Anzeichen von Elektroschäden (SELECTION options: Verbrennungsspuren, Funkenschlag, Korrosion, Beschädigte Isolierung, Keine.)
Detaillierte Beobachtungen zu elektrischen Bauteilen (TEXT)
Letztes Datum der Stromversorgung (DATE)

Winkel- und Neigungsprüfungssysteme (STEP)
Drehrate (Grad/Sekunde) (NUMBER)
Neigungswinkel (Grad) (NUMBER)
Yaw Motor Funktionsweise (SELECTION options: Normal, Hörbares Rauschen, Bindung, Fehlerfunktion / )
Tonhöhensystem-Reaktion (SELECTION options: antwortfähig, Langsam, unberechenbar, Keine Antwort)
Hydraulikdruck (psi) (NUMBER)
Hinweise zum Verhalten des Gier-/Nicksystems (TEXT)
Pitchaktuatorenleck festgestellt? (SELECTION options: Ja., Nein.)

Sicherheitsprüfung von Systemen (STEP)
Notfall-Feststellhebelprüfung – Betätigungszeit (Sekunden) (NUMBER)
Bremsensystemfunktionalität (SELECTION options: Nominal, Geringfügiges Problem, Wichtiges Problem)
Blitzschutzsystemprüfung (SELECTION options: Visuelle Inspektion abgeschlossen, Weitere Ermittlungen erforderlich.)
Feuerlöschsystem-Druck (PSI) (NUMBER)
Sicherheitsverriegelungen geprüft (SELECTION options: Klingenöffnung, Nacellenzugang, Dienstleistungsplattform)
Letztes Datum der Sicherheitszertifizierung (DATE)

Fundament- und Erdungsprüfung (STEP)
Grundlagenabsenkung (mm) (NUMBER)
Widerstand (Ω) (NUMBER)
Visueller Zustand von Beton (SELECTION options: Ausgezeichnet, Gut, gerecht, arm)
Anzeichen von Bodenbewegungen (SELECTION options: Risse, Verschiebung, Senkungen, Keine Beobachtungen.)
Detaillierte Beobachtungen des Fundaments (TEXT)
Letztes Datum der Erdungssystemprüfung (DATE)

Nachbesprechung & Empfehlungen (STEP)
Zusammenfassung der Ergebnisse (TEXT)
Gesamtzustand (Bewertung 1-10) / (NUMBER)
Erforderliche Maßnahmen (Alle zutreffenden auswählen) (SELECTION options: Geringfügige Reparaturen, Wesentliche Reparaturen, Schmierung, Komponentenaustausch, Weitere Ermittlungen, Keine Aktion erforderlich.)
Datum der nächsten geplanten Inspektion (DATE)
Empfohlene nächste Schritte (TEXT)
Inspektursignatur (SIGNATURE)
Inspektors Name (TEXT)