MODÈLE DE LISTE DE CONTRÔLE POUR L'INSPECTION DES ÉOLIENNES

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- VÉRIFICATIONS PRÉALABLES À L'INSPECTION ---

[ ] Date d'inspection

[ ] Heure de début d'inspection

[ ] Localisation de la turbine (coordonnées GPS)

[ ] Identifiant de turbine

[ ] Conditions météorologiques (Clair, Nuageux, Pluie, Venté, Neige)

[ ] Type d'inspection

(Routine

, Réactif

, Maintenance planifiée)

[ ] Inspecteur Nom

--- INSPECTION DES TOURS ---

[ ] Hauteur de la tour (mètres)

[ ] État visuel de la structure de la tour (Excellent, Bon, Juste, Pauvre)

[ ] Description des corrosions constatées

[ ] Télécharger des photos de la structure de la tour

[ ] État des échelles/plates-formes d'accès (Intact, Dommages mineurs, Dommages importants, Dangereux)

[ ] Nombre de fissures observées (le cas échéant)

--- INSPECTION DE NACELLE ---

[ ] Température de l'huile de boîte de vitesses (°C)

[ ] Température du palier du générateur (°C)

[ ] Pression hydraulique (PSI)

[ ] État de l'huile de boîte de vitesses (Excellent, Bon, Juste, Pauvre)

[ ] Résistance d'isolement du générateur (Mégohms)

(Seuil dépassé, Sous seuil, Non testé(e)

)

[ ] Des bruits inhabituels ont-ils été observés ?

[ ] Boîtiers photo (si problèmes)

[ ] Date du dernier changement d'huile de boîte de vitesses

--- INSPECTION DES LAMES ---

[ ] Longueur de la lame (mètres)

[ ] Dommages sur le bord d'attaque ? (Rien., Érosion mineure, Érosion modérée, Érosion sévère, Fissuration, Délamination)

[ ] État du bord de fuite ? (Propre, Contamination mineure, Contamination importante, Dommages)

[ ] Description des dommages liés à la lame

[ ] Photos de dommages à la lame

[ ] Nombre de fissures observées (le cas échéant)

[ ] État général de la lame (Excellent, Bon, Juste, Pauvre)

--- INSPECTION DE LA BOÎTE DE VITESSES ---

[ ] Niveau d'huile de boîte de vitesses (mm)

[ ] Température de l'huile de transmission (°C)

[ ] État de l'huile de transmission (Excellent, Bien., Juste, Pauvre)

[ ] Observations (Bruit, vibrations, etc.)

[ ] Fuites détectées ? (Pétrole, Liquide de refroidissement, Rien.)

[ ] Date du dernier changement d'huile

[ ] Jeu d'engrenage (mm)

--- INSPECTION DU GROUPE ÉLECTROGÈNE ---

[ ] Tension de sortie du générateur (V)

[ ] Courant de sortie du générateur (A)

[ ] Vitesse du générateur (tr/min)

[ ] Température du générateur (°C)

[ ] Niveau sonore des roulements (Normal, Faible bourdonnement, Vibrations modérées, Bruit fort)

[ ] Performances du système de refroidissement (Excellent, Bon, Juste, Pauvre)

[ ] Des bruits ou vibrations inhabituels constatés ?

[ ] Image thermique du générateur (si applicable)

--- INSPECTION DU SYSTÈME HYDRAULIQUE ---

[ ] Niveau du liquide hydraulique (pouces)

[ ] Température du fluide hydraulique (°C)

[ ] État fluide (Excellent, Bon, Juste, Pauvre)

[ ] Fuites détectées ? (réservoir, Cylindre, Tuyaux, Raccords, Pas de fuites.

)

[ ] Niveau sonore de la pompe (Normal, Légèrement surélevé, Surélevé, anormal)

[ ] Commentaires/Observations supplémentaires

--- INSPECTION DU SYSTÈME ÉLECTRIQUE ---

[ ] Tension du générateur (V)

[ ] Résistance d'isolement des câbles (MΩ)

[ ] État des faisceaux électriques (Excellent, Bon, Juste, Pauvre)

[ ] Signes de dommages électriques (Cicatrices brûlées, Étincelles, Corrosion, Isolation endommagée, Rien.)

[ ] Observations détaillées sur les composants électriques

[ ] Date du dernier raccordement électrique

--- INSPECTION DES SYSTÈMES DE LACET ET DE TANGAGE ---

[ ] Taux de lacet (degrés/seconde)

[ ] Angle de tangage (degrés)

[ ] Fonctionnement du moteur de rotation (Normal, Bruit audible, Reliure, Dysfonctionnement)

[ ] Réponse du système de hauteur (Réactif

, Lent, Erratique, Pas de réponse.)

[ ] Pression hydraulique (psi)

[ ] Observations sur le comportement du système de lacet/tangage

[ ] Fuite de l'actionneur de correction détectée ? (Oui, Non.)

--- INSPECTION DES SYSTÈMES DE SÉCURITÉ ---

[ ] Test du levier d'arrêt d'urgence – Temps d'activation (secondes)

[ ] Fonctionnement du système de freinage (Nominal, Petit problème, Problème majeur)

[ ] Inspection du système de protection contre la foudre (Inspection visuelle terminée, Nécessite des investigations complémentaires.)

[ ] Pression du système d'extinction incendie (PSI)

[ ] Verrouillages de sécurité testés (Accès à la lame, Accès Nacelle

, Plateforme de services)

[ ] Date de la dernière certification du système de sécurité

--- INSPECTION DES FONDATIONS ET DU SOL ---

[ ] Affaissement des fondations (mm)

[ ] Résistance de la terre (Ohms)

[ ] État visuel du béton (Excellent, Bien., Juste, Pauvre)

[ ] Signes de mouvements sismiques (Fissures, Déplacement, Affaissement, Aucun n'a été observé.)

[ ] Observations détaillées du fondement

[ ] Date du dernier test du système de mise à la terre

--- APRÈS L'INSPECTION : RECOMMANDATIONS ---

[ ] Résumé des résultats

[ ] Note générale (sur une échelle de 1 à 10)

[ ] Actions requises (Cocher toutes les options qui s'appliquent) (Petits travaux, Réparations importantes, Lubrification, Remplacement de composant, Enquêtes complémentaires, Aucune action requise.

)

[ ] Date de la prochaine inspection prévue

[ ] Étapes suivantes recommandées

[ ] Signature de l'inspecteur

[ ] Inspecteur Nom

--- END OF TEMPLATE ---

Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!

Visit: https://checklistguro.com/templates/inspection-management/wind-turbine-inspection-checklist-template

(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)