## 6a393783c864b52dafc5a4b8
Label	Value	Notes

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

Wstępne kontrole (STEP)
Data inspekcji / (DATE)
Godzina rozpoczęcia inspekcji (DATE)
Lokalizacja turbiny (Współrzędne GPS) / (LOCATION)
Identyfikator turbiny (NUMBER)
Warunki pogodowe (SELECTION options: Czysty, Pochmurne, Deszcz, Wietrzny, Śnieg)
Rodzaj inspekcji (SELECTION options: Rutyna, Reaktywny, Planowane Prace Utrzymaniowe)
Inspektor Name (TEXT)

Inspekcja Wież (STEP)
Wysokość wieży (metry) (NUMBER)
Stan wizualny konstrukcji wieży (SELECTION options: Doskonale., Dobrze., Sprawiedliwy, Ubogi)
Opis zaobserwowanych oznak korozji (TEXT)
Prześlij zdjęcia konstrukcji wieży. (UPLOAD)
Stan drabin/platform dostępowych (SELECTION options: Nienaruszony, Drobne uszkodzenia, Znaczące zniszczenia, Niebezpieczny)
Liczba zaobserwowanych pęknięć (jeśli występują). (NUMBER)

Inspekcja gondoli (STEP)
Temperatura oleju w skrzyni biegów (°C) (NUMBER)
Temperatura łożyska generatora (°C) (NUMBER)
Ciśnienie hydrauliczne (PSI) (NUMBER)
Stan oleju w skrzyni biegów (SELECTION options: Doskonale, Dobrze. / , Sprawiedliwy, Ubogi)
Rezystancja izolacji generatora (Megom) (SELECTION options: Próg przekroczony, Poniżej progu, Nietestowane)
Czy zaobserwowano jakieś nietypowe dźwięki? (TEXT)
Zdjęcia gondoli (w przypadku problemów) (UPLOAD)
Data ostatniej wymiany oleju w skrzyni biegów (DATE)

Inspekcja ostrza (STEP)
Długość ostrza (metry) (NUMBER)
Uszkodzenia krawędzi natarcia? (SELECTION options: Żaden., Drobne erozje, Umiarkowana erozja, Silna erozja, Pękanie, Rozwarstwienie)
Stan krawędzi wylotowej? / (SELECTION options: Czysty, Drobne Skażenie, Znaczące zanieczyszczenie, Uszkodzenie)
Opis uszkodzeń ostrza (TEXT)
Zdjęcia uszkodzeń ostrza (UPLOAD)
Liczba zaobserwowanych pęknięć (jeśli występują) (NUMBER)
Ogólny stan ostrza (SELECTION options: Doskonale, Dobrze., Sprawiedliwy, Ubogi)

Inspekcja skrzyni biegów (STEP)
Poziom oleju przekładniowy (mm) / (NUMBER)
Temperatura oleju przekładniowa (°C) / (NUMBER)
Stan oleju przekładniowego (SELECTION options: Doskonale, Dobrze., Sprawiedliwy, Ubogi)
Obserwacje (Hałas, Wibracje, itp.) (TEXT)
Wycieki wykryte? (SELECTION options: Olej, Płyn chłodniczy, Żaden.)
Data ostatniej wymiany oleju w skrzyni biegów (DATE)
Przesunięcie zębate (mm) (NUMBER)

Kontrola generatora (STEP)
Napięcie Wyjściowe Generatora (V) (NUMBER)
Prąd wyjściowy generatora (A) (NUMBER)
Prędkość generatora (obr./min) / (NUMBER)
Temperatura generatora (°C) (NUMBER)
Poziom hałasu łożyska (SELECTION options: Normalny, Lekkie brzęczenie, Umiarkowane wstrząsy, Głośny hałas)
Wydajność układu chłodzenia (SELECTION options: Doskonale, Dobrze., Sprawiedliwy, Ubogi)
Czy zaobserwowano jakieś nietypowe dźwięki lub wibracje? (TEXT)
Obraz termiczny (jeśli dotyczy) (UPLOAD)

Inspekcja układu hydraulicznego (STEP)
Poziom płynu hydraulicznego (cale) (NUMBER)
Temperatura oleju hydraulicznego (°C) (NUMBER)
Stan płynowy (SELECTION options: Doskonale., Dobrze., Sprawiedliwy, Ubogi)
Wykryto wycieki? / (SELECTION options: zbiornik, Cylinder, Węże, Armaturki, Brak wycieków)
Poziom hałasu pompy (SELECTION options: Normalny, Nieco podwyższony, Podniesiony, Nieprawidłowy)
Dodatkowe uwagi/obserwacje (TEXT)

Inspekcja Systemu Elektrycznego (STEP)
Napięcie generatora (V) (NUMBER)
Rezystancja izolacji kabla (MΩ) (NUMBER)
Stan przewodów instalacji elektrycznej (SELECTION options: Doskonale, Dobrze., Sprawiedliwy, Ubogi)
Objawy uszkodzenia elektrycznego (SELECTION options: Blizny, Łukowanie, Korozja, Uszkodzona izolacja, Brak.)
Szczegółowe obserwacje dotyczące elementów elektrycznych (TEXT)
Ostatnia data przyłączenia do sieci elektrycznej (DATE)

Kontrola systemów kołysania i przechyłu (STEP)
Tempo zmiany kursu (stopnie/sekundę) / (NUMBER)
Kąt natężenia (stopnie) / (NUMBER)
Działanie silnika Yaw (SELECTION options: Normalny, Hałas słyszalny, Oprawa, Awaria)
Odpowiedź systemu strojenia (SELECTION options: Reagujący, Powoli, Nieprzewidywalny, Brak odpowiedzi.)
Ciśnienie hydrauliczne (psi) / (NUMBER)
Uwagi dotyczące zachowania się systemu kołysania/kątowania. (TEXT)
Wykryto wyciek aktuatora wysokości? (SELECTION options: Tak, Nie.)

Kontrola Systemów Bezpieczeństwa (STEP)
Próba dźwigni zatrzymania awaryjnego – czas aktywacji (sekundy) / (NUMBER)
Funkcjonalność układu hamulcowego (SELECTION options: Nominalny, Drobny problem, Ważny problem)
Badanie systemu ochrony przeciwko wyładowaniom atmosferycznym (SELECTION options: Kontrola wizualna zakończona., Wymagana dalsza analiza. / )
Ciśnienie systemu gaśniczego (PSI) (NUMBER)
Sprawdzone zabezpieczenia blokujące. (SELECTION options: Dostęp do ostrza, Dostęp do gondoli, Platforma Usług)
Data ostatniego certyfikatu systemu bezpieczeństwa (DATE)

Inspekcja fundamentów i posadowienia (STEP)
Osiedanie fundamentów (mm) (NUMBER)
Opór właściwy (Ω) (NUMBER)
Stan wizualny betonu (SELECTION options: Doskonały, Dobrze., Sprawiedliwy, Ubogi)
Oznaki ruchów gruntu (SELECTION options: Pęknięcia, Przesuwanie, Osunięcie się, Brak zaobserwowano. / )
Szczegółowe obserwacje fundamentów (TEXT)
Data ostatniego testu systemu uziemienia (DATE)

Wnioski po inspekcji i zalecenia (STEP)
Podsumowanie wyników (TEXT)
Ocena stanu ogólnego (1-10) / (NUMBER)
Wymagane działania (zaznacz wszystkie właściwe) (SELECTION options: Drobne naprawy, Główne naprawy, Smarowanie, Wymiana komponentów, Dalsze dochodzenie, Nie wymagane działanie. / )
Data następnej planowanej kontroli (DATE)
Zalecane kolejne kroki (TEXT)
Podpis Inspektora (SIGNATURE)
Inspektor Nazwa (TEXT)