## 6a4e348afa93f4314ed3fdf8
Label	Value	Notes

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

Verificações a serem realizadas antes da inspeção. (STEP)
Data da Inspeção (DATE)
Hora de início da inspeção (DATE)
Localização da turbina (coordenadas GPS) (LOCATION)
ID da turbina (NUMBER)
Condições meteorológicas (SELECTION options: Claro, Nublado, Chuva, Ventos forte, Neve)
Tipo de Inspeção (SELECTION options: Rotina, Reativo, Manutenção Programada)
Nome do inspetor (TEXT)

Inspeção de Torres (STEP)
Altura da torre (em metros) (NUMBER)
Condição visual da estrutura da torre (SELECTION options: Excelente, Bom., Justo; claro; feira., Pobre)
Descrição de qualquer corrosão observada. (TEXT)
Carregue fotos da estrutura da torre. (UPLOAD)
Estado das Escadas/Plataformas de Acesso (SELECTION options: Intacto, Danos menores, Danos Consideráveis, Inseguro)
Número de fissuras observadas (se existirem) (NUMBER)

Inspeção da carenagem (STEP)
Temperatura do óleo da caixa de velocidades (°C) (NUMBER)
Temperatura do rolamento do gerador (°C) (NUMBER)
Pressão hidráulica (PSI) (NUMBER)
Condição do óleo da caixa de velocidades. (SELECTION options: Excelente, Bom., Justo; claro; feira., Pobre)
Resistência de isolamento do gerador (megohms) (SELECTION options: Acima do Limiar, Abaixo do Limiar, Não testado.)
Algum ruído incomum foi ouvido? (TEXT)
Fotos da nacele (se houver algum problema) (UPLOAD)
Data da última troca de óleo da caixa de velocidades. (DATE)

Inspeção da pá (STEP)
Comprimento da lâmina (em metros) (NUMBER)
Borda de ataque danificada? (SELECTION options: Nenhum., Erosão leve, Erosão Moderada, Erosão Severa, Quebrando, Descolamento)
Condição da borda de fuga? (SELECTION options: Limpo, Contaminação Leve, Contaminação Significativa, Danos)
Descrição de quaisquer danos nas lâminas. (TEXT)
Fotos de Danos nas Lâminas (UPLOAD)
Número de fissuras observadas (se houver) (NUMBER)
Estado geral da lâmina. (SELECTION options: Excelente, Bom., Justo; claro; feira., Pobre)

Inspeção da caixa de velocidades. (STEP)
Nível do óleo da caixa de velocidades (mm) (NUMBER)
Temperatura do óleo da caixa de velocidades (°C) (NUMBER)
Estado do óleo da caixa de velocidades. (SELECTION options: Excelente, Bom., Justo, imparcial., Pobre)
Observações (ruído, vibração, etc.) (TEXT)
Foram detetadas fugas? (SELECTION options: Óleo, Líquido de arrefecimento, Nenhum.)
Data da última troca de óleo da caixa de velocidades. (DATE)
Folga entre as engrenagens (mm) (NUMBER)

Inspeção do Gerador (STEP)
Tensão de saída do gerador (V) (NUMBER)
Corrente de saída do gerador (A) (NUMBER)
Velocidade do Gerador (RPM) (NUMBER)
Temperatura do gerador (°C) (NUMBER)
Nível de ruído do rolamento (SELECTION options: Normal, Leve zumbido., Ruído Moderado, Ruído Forte)
Desempenho do Sistema de Arrefecimento (SELECTION options: Excelente, Bom., Justo, imparcial., Pobre)
Foram observados ruídos ou vibrações incomuns? (TEXT)
Imagem térmica do gerador (se aplicável) (UPLOAD)

Inspeção do Sistema Hidráulico (STEP)
Nível do fluido hidráulico (em polegadas) (NUMBER)
Temperatura do Fluido Hidráulico (°C) (NUMBER)
Estado do fluido (SELECTION options: Excelente, Bom., Justo, imparcial; feira., Pobre)
Foram detetados vazamentos? (SELECTION options: Reservatório, Cilindro, Mangueiras, Acessórios / Peças de ligação, Sem vazamentos.)
Nível de ruído da bomba (SELECTION options: Normal, Ligeiramente acima do normal., Elevado, Anormal)
Comentários/Observações adicionais (TEXT)

Inspeção do Sistema Elétrico (STEP)
Tensão do gerador (V) (NUMBER)
Resistência de isolamento do cabo (MΩ) (NUMBER)
Estado dos conjuntos de cabos elétricos (SELECTION options: Excelente, Bom., Justo; claro; feira., Pobre)
Sinais de Danos Elétricos (SELECTION options: Marcas de queimadura, Arco elétrico, Corrosão, Isolamento Danificado, Nenhum)
Observações detalhadas sobre os componentes elétricos. (TEXT)
Última data de realização de serviços de eletricidade (DATE)

Inspeção dos Sistemas de Inclinação e Arfagem (STEP)
Taxa de guinada (graus por segundo) (NUMBER)
Ângulo de ataque (em graus) (NUMBER)
Funcionamento do motor de guinada (SELECTION options: Normal, Ruído audível, Encadernação, Mau funcionamento)
Resposta do Sistema de Afinação (SELECTION options: Adaptável, Lento, Irregular, Sem resposta.)
Pressão hidráulica (psi) (NUMBER)
Observações sobre o comportamento do sistema de guinada/arrolamento. (TEXT)
Detetada fuga no atuador do mecanismo de afinação? (SELECTION options: Sim, Não)

Inspeção dos Sistemas de Segurança (STEP)
Teste da Alavanca de Paragem de Emergência – Tempo de Ativação (segundos) (NUMBER)
Funcionalidade do Sistema de Travagem (SELECTION options: Nominal, Problema menor, Problema Grave)
Inspeção do Sistema de Proteção contra Raios (SELECTION options: Inspeção visual concluída., É necessário realizar uma investigação mais aprofundada.)
Pressão do sistema de supressão de incêndio (PSI) (NUMBER)
Dispositivos de segurança testados. (SELECTION options: Acesso à lâmina, Acesso à Gôndola, Plataforma de Serviços)
Última data de certificação do sistema de segurança. (DATE)

Inspeção da Fundação e da Aterração (STEP)
Acomodação da Fundação (mm) (NUMBER)
Resistência de aterramento (ohms) (NUMBER)
Estado visual do concreto (SELECTION options: Excelente, Bom., Justo; razoável; adequado., Pobre)
Sinais de Movimento do Solo (SELECTION options: Rachaduras, Mudança, Afundamento., Nenhum observado.)
Observações detalhadas da fundação (TEXT)
Data do último teste do sistema de aterramento (DATE)

Após a Inspeção e Recomendações (STEP)
Resumo dos Resultados (TEXT)
Classificação Geral do Estado de Conservação (de 1 a 10) (NUMBER)
Ações Necessárias (Selecione todas as que se aplicam) (SELECTION options: Pequenos Reparos, Reparações de Grande Envergadura, Lubrificação, Substituição de Componentes, Investigação Adicional, Não é necessário tomar nenhuma medida.)
Data da Próxima Inspeção Programada (DATE)
Próximos passos recomendados. (TEXT)
Assinatura do Inspetor (SIGNATURE)
Nome do Inspetor (TEXT)