LISTA DE VERIFICACIÓN PARA LA INSPECCIÓN Y EL MANTENIMIENTO DE AEROGENERADORES.

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- PREPARACIÓN PREVIA A LA INSPECCIÓN. ---

[ ] Fecha programada para la inspección

[ ] Hora de inicio programada para la inspección

[ ] Número de permiso. (Permiso A, Permiso B, Permiso C)

[ ] Condiciones meteorológicas (Claro, Nublado, Lluvioso, Ventoso)

[ ] Lista de verificación de equipos de seguridad (confirmar disponibilidad) (Casco de seguridad, Gafas de seguridad, Aprovechar/Utilizar/Dominar, Guantes)

[ ] Cualquier observación o inquietud inusual antes de la inspección.

--- INSPECCIÓN DE TORRES ---

[ ] Altura de la torre (metros)

[ ] Condición fundamental (Excelente, Bien., Justo, Malo.)

[ ] Describa cualquier grieta o daño visible.

[ ] Ancho de la grieta (en mm, si corresponde)

[ ] Estado de la escalera de acceso (Bien., Justo/a, Malo)

[ ] Fecha de la última inspección

[ ] Firma del inspector

--- INSPECCIÓN DE PALAS ---

[ ] Número de serie del servidor.

[ ] Estado del borde delantero de la pala (Excelente, Bien., Justo, imparcial., Malo, Erosión grave)

[ ] Descripción de los daños sufridos por la pala (si los hubiera)

[ ] Fotografía del daño en la pala (vista frontal)

[ ] Longitud de la fisura (mm), en caso de que sea aplicable.

[ ] Tipos de daños observados (Descifrar, Erosión, Delaminación, Impacto de un rayo, Deterioro de la pintura)

[ ] Estado de la punta de la aspa (Normal, Ligero desgaste., Desgaste considerable, Daño detectado.)

--- INSPECCIÓN DE LA GÓNDOLA (EXTERIOR) ---

[ ] Temperatura exterior (°C)

[ ] Daños visibles (carrocería) (Ninguno, Arañazos, Abolladuras, Corrosión, Grietas)

[ ] Descripción de cualquier daño observado.

[ ] Estado de las rejillas de ventilación. (Claro, Parcialmente obstruido., Bloqueado)

[ ] Adjunte fotos del exterior.

[ ] Humedad (%)

--- INSPECCIÓN DE LA CAJA DE CAMBIOS. ---

[ ] Nivel de aceite de la caja de cambios (mm)

[ ] Temperatura del aceite de la caja de cambios (°C)

[ ] Nivel de vibración de la caja de cambios (mm/s)

[ ] Estado del aceite: inspección visual. (Limpio, Parcialmente nublado., Nublado, Contaminado)

[ ] ¿Se ha detectado algún ruido inusual?

[ ] Fecha del último cambio de aceite.

[ ] Foto de una muestra de aceite de la caja de cambios.

--- INSPECCIÓN DEL GENERADOR ---

[ ] Temperatura del generador (°C)

[ ] Temperatura del cojinete (°C)

[ ] Voltaje (V)

[ ] Actual (A)

[ ] Nivel del refrigerante (Completo, Normal, Bajo, Vacío)

[ ] Notas sobre el estado del refrigerante

[ ] Estado del devanado (Excelente, Bien., Justo, equitativo., Malo)

[ ] Imagen del generador (si corresponde)

--- INSPECCIÓN DEL SISTEMA HIDRÁULICO ---

[ ] Nivel del líquido hidráulico (en pulgadas)

[ ] Temperatura del depósito hidráulico (°C)

[ ] Presión de la bomba hidráulica (psi)

[ ] Estado fluido (Excelente., Bien., Justo, equitativo., Malo)

[ ] ¿Se ha detectado alguna fuga? (Sí., No.)

[ ] Descripción de la fuga (si corresponde)

[ ] Foto del sistema hidráulico (si se detectan problemas).

--- INSPECCIÓN DEL SISTEMA DE FRENOS ---

[ ] Grosor de las pastillas de freno (mm)

[ ] Holgura del rotor (mm)

[ ] Estado de las pastillas de freno (Excelente, Bien., Justo, equitativo., Malo.)

[ ] Nivel de líquido de frenos (Completo, Adecuado., Bajo, Crítico)

[ ] Notas sobre el rendimiento del sistema de frenos.

[ ] Fecha de la última sustitución de las pastillas de freno.

--- INSPECCIÓN DEL SISTEMA DE GUIÑADA ---

[ ] Velocidad de rotación del motor (RPM)

[ ] Temperatura del cojinete de eje vertical (°C)

[ ] Presión del freno de guiñada (PSI)

[ ] Condición de lubricación de los rodamientos (Bien, Justo, imparcial., Malo)

[ ] Estado del engranaje (Óptimo, Ligeramente suelto., Demasiado ajustado.)

[ ] Notas sobre el funcionamiento del motor.

[ ] Última fecha de lubricación

--- ANEMÓMETRO Y SENSORES ---

[ ] Velocidad del viento (m/s)

[ ] Lectura de la dirección del viento (en grados)

[ ] Estado del sensor (Operacional, Deteriorado., Error)

[ ] Última fecha de calibración

[ ] Tiempo de lectura

[ ] Notas/Observaciones

--- SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA RAYOS ---

[ ] Fecha de la última inspección del sistema de protección contra rayos.

[ ] Resistencia a tierra (ohmios)

[ ] Estado del pararrayos. (Bien, Justo, equitativo., Malo, Requiere reemplazo.)

[ ] ¿Cuáles son las posibles áreas de riesgo? (Parte superior de la torre, Puntos de entrada de cables, Sistema de puesta a tierra, Ninguno identificado.)

[ ] Observaciones/Notas detalladas

[ ] Fotos del sistema de puesta a tierra.

--- CONEXIONES ELÉCTRICAS Y CABLEADO ---

[ ] Estado del aislamiento del cable (Excelente, Bien, Justo, Malo, No aplica.)

[ ] Temperatura del cable (en grados Celsius)

[ ] Ajuste del conector (Seguro., Ligeramente suelto., Aflojo, No aplica.)

[ ] Observaciones/Notas sobre el cableado

[ ] Cargue una foto del cableado (si se detectan problemas).

[ ] Evidencia de corrosión (Sí., No, No aplica.)

--- DOCUMENTACIÓN E INFORMES POSTERIORES A LA INSPECCIÓN ---

[ ] Fecha de inspección

[ ] Hora de inicio de la inspección

[ ] Hora de finalización de la inspección

[ ] Resumen de los resultados.

[ ] Tiempo total de inspección (horas)

[ ] Admite fotos y videos.

[ ] Evaluación general del estado (Excelente., Bien., Justo, Malo)

[ ] Firma del inspector.

--- END OF TEMPLATE ---

Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!

Visit: https://checklistguro.com/templates/energy/wind-turbine-inspection-maintenance-checklist

(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)