ШАБЛОН ЗА КОНТРОЛЕН СПИСЪК ЗА ПОДДРЪЖКА НА ВЯТЪРНИ ТУРБИНИ

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОВЕРКА ---

[ ] Дата на проверка

[ ] Време на започване на инспекцията

[ ] Часове на работа на турбината от последната инспекция

[ ] Метеорологични условия (Ясен, Облачно, Дъждовно, Ветровит, Снежен)

[ ] Статус на турбина (Оперативен

, Обезценено, Офлайн)

[ ] Подпис на инспектора

[ ] Околната температура (°C)

--- ПРОВЕРКА НА ОСТРИЕТО ---

[ ] Сериен номер на острието

[ ] Оценка на ерозията (общо)

[ ] Откриване на пукнатини - Описание (ако има такова)

[ ] Водещи видове щети (Абразия, Въздействие, отлепване

, Щепене, Няма.)

[ ] Дебелина на предния ръб (mm)

[ ] Бележки за откриване и намаляване на леда

[ ] Изображение на острието (общо)

[ ] Състояние на острието - Обща оценка

(Отличен, Добре., справедлив, беден)

--- ИНСПЕКЦИЯ НА ГОНДОЛА ---

[ ] Ниво на маслото в скоростната кутия

[ ] Бележки за състоянието на маслото на скоростната кутия

[ ] Температура на лагера на генератора (°C)

[ ] Вибрации на лагера на генератора (mm/s)

[ ] Ниво на шум на лагерите на генератора (Нормален, Леко повишен, Повишен, Анормален)

[ ] Дата на последната смяна на лагер на генератора

[ ] Имаше ли необичайни шумове или забелязки?

[ ] Проба на масло за скоростна кутия (по желание)

--- ОГЛЕД НА КУЛА ---

[ ] Височина на кулата (метри)

[ ] Наблюдава ли се корозия? (Да, Не.)

[ ] Описание на корозията (ако има такава)

[ ] Щети от удар на мълния (ако има такива)

[ ] Състояние на заварки (Добре.

, Справедлив, беден)

[ ] Бележки относно състоянието на заварките

[ ] Дата на последно нанасяне на боя/покритие

[ ] Снимки на кулите (по желание)

--- ПОДДРЪЖКА НА YAW SYSTEM ---

[ ] Температура на лагера на оста ( °C )

[ ] Ток на мотора Яу (Ампери)

[ ] Обороти на витлото (мин/мин)

[ ] Състояние на трансмисионно масло (Отличен, Добре., справедлив

, беден)

[ ] Бележки относно звука/шума на скоростната кутия

[ ] Дата на последната смяна на маслото в скоростната кутия

[ ] Открити проблеми

(Прекомерен шум, Бавно въртене, Вибрация

, Изтичане на течност, Няма.)

[ ] Подпис на техник

--- ПОДДРЪЖКА НА СИСТЕМАТА ЗА НАСТРОЙКА НА ТОНА.

---

[ ] Ток на мотора (Ампери)

[ ] Ъгъл на наклон/наклон Температура (°C)

[ ] Функционалност за корекция на височината (Функционален, Изисква корекция, Неработещ)

[ ] Последна смяна на хидравлично масло (ако е приложимо)

[ ] Има ли необичайни шумове или вибрации?

[ ] Статус на калибриране на сензора за ъгъл на наклон (В рамките на толерантност, Изисква корекция, Извън допустимите граници)

[ ] Тест на системата за определяне на момент на подаване

--- ПРОВЕРКИ НА ХИДРАВЛИЧНАТА СИСТЕМА

---

[ ] Ниво на течността в резервоара (инчове)

[ ] Хидравлично налягане (PSI)

[ ] Състояние на течности (Визуална проверка)

(Добре., Облачно, Замърсен, Нежен)

[ ] Спад на налягането на филтъра (psi)

[ ] Последна дата на смяна на хидравлична течност

[ ] Бележки/Забележки

--- ПРОВЕРКИ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА СИСТЕМА

---

[ ] Напрежение на генератора (V)

[ ] Температура на трансформаторно масло (°C)

[ ] Съпротивление на земята (Ω)

[ ] Състояние на електрически кабели (Отличен, Добре, справедлив

, беден)

[ ] Наблюдавани електрически проблеми (Несигурни връзки, Корозия, Прегряване

, Електрически дъга, Няма.

)

[ ] Подробни бележки за електрическата система

[ ] Дата на последен електрически тест

--- СМАЗВАНЕ И ОМАЗНЯВАНЕ

---

[ ] Последна дата на смазване

[ ] Ниво на маслото в скоростната кутия (мм)

[ ] Смазка за лагери Количество (грамове)

[ ] Вид на грес (Литиева грес

, Калциев сулфонатов грес, Полиуреова грес)

[ ] Номер на партида смазка

[ ] Количество смазка за лагер (грамове)

[ ] Бележки за смазването

--- МОНИТОРИНГ НА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА ---

[ ] Средна изходна мощност (MW)

[ ] Наличност (%)

[ ] Коефициент на полезно действие (%)

[ ] Скорост на вятъра (м/с)

[ ] Дата на запис на изпълнение

[ ] Запис на изпълнението

[ ] Бележки/Забележки относно представянето

--- END OF TEMPLATE ---

Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!

Visit: https://checklistguro.com/templates/maintenance-management/wind-turbine-maintenance-checklist-template

(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)