## 6a393c9bc864b52dafc5c8de
Label	Value	Notes

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

Предварителна проверка (STEP)
Дата на проверка / (DATE)
Време на започване на инспекцията (DATE)
Часове на работа на турбината от последната инспекция (NUMBER)
Метеорологични условия (SELECTION options: Ясен, Облачно, Дъждовно, Ветровит, Снежен)
Статус на турбина (SELECTION options: Оперативен / , Обезценено, Офлайн)
Подпис на инспектора (SIGNATURE)
Околната температура (°C) / (NUMBER)

Проверка на острието (STEP)
Сериен номер на острието (NUMBER)
Оценка на ерозията (общо) / (TEXT)
Откриване на пукнатини - Описание (ако има такова) (TEXT)
Водещи видове щети (SELECTION options: Абразия, Въздействие, отлепване / , Щепене, Няма.)
Дебелина на предния ръб (mm) (NUMBER)
Бележки за откриване и намаляване на леда (TEXT)
Изображение на острието (общо) / (UPLOAD)
Състояние на острието - Обща оценка / (SELECTION options: Отличен, Добре., справедлив, беден)

Инспекция на гондола (STEP)
Ниво на маслото в скоростната кутия (NUMBER)
Бележки за състоянието на маслото на скоростната кутия (TEXT)
Температура на лагера на генератора (°C) / (NUMBER)
Вибрации на лагера на генератора (mm/s) / (NUMBER)
Ниво на шум на лагерите на генератора (SELECTION options: Нормален, Леко повишен, Повишен, Анормален)
Дата на последната смяна на лагер на генератора (DATE)
Имаше ли необичайни шумове или забелязки? (TEXT)
Проба на масло за скоростна кутия (по желание) / (UPLOAD)

Оглед на кула (STEP)
Височина на кулата (метри) / (NUMBER)
Наблюдава ли се корозия? (SELECTION options: Да, Не.)
Описание на корозията (ако има такава) / (TEXT)
Щети от удар на мълния (ако има такива) (NUMBER)
Състояние на заварки (SELECTION options: Добре. / , Справедлив, беден)
Бележки относно състоянието на заварките (TEXT)
Дата на последно нанасяне на боя/покритие (DATE)
Снимки на кулите (по желание) (UPLOAD)

Поддръжка на Yaw System (STEP)
Температура на лагера на оста ( °C ) / (NUMBER)
Ток на мотора Яу (Ампери) / (NUMBER)
Обороти на витлото (мин/мин) / (NUMBER)
Състояние на трансмисионно масло (SELECTION options: Отличен, Добре., справедлив / , беден)
Бележки относно звука/шума на скоростната кутия (TEXT)
Дата на последната смяна на маслото в скоростната кутия (DATE)
Открити проблеми / (SELECTION options: Прекомерен шум, Бавно въртене, Вибрация / , Изтичане на течност, Няма.)
Подпис на техник / (SIGNATURE)

Поддръжка на системата за настройка на тона. / (STEP)
Ток на мотора (Ампери) / (NUMBER)
Ъгъл на наклон/наклон Температура (°C) / (NUMBER)
Функционалност за корекция на височината (SELECTION options: Функционален, Изисква корекция, Неработещ)
Последна смяна на хидравлично масло (ако е приложимо) (DATE)
Има ли необичайни шумове или вибрации? / (TEXT)
Статус на калибриране на сензора за ъгъл на наклон (SELECTION options: В рамките на толерантност, Изисква корекция, Извън допустимите граници)
Тест на системата за определяне на момент на подаване (DATE)

Проверки на хидравличната система / (STEP)
Ниво на течността в резервоара (инчове) / (NUMBER)
Хидравлично налягане (PSI) / (NUMBER)
Състояние на течности (Визуална проверка) / (SELECTION options: Добре., Облачно, Замърсен, Нежен)
Спад на налягането на филтъра (psi) / (NUMBER)
Последна дата на смяна на хидравлична течност (DATE)
Бележки/Забележки / (TEXT)

Проверки на електрическата система / (STEP)
Напрежение на генератора (V) / (NUMBER)
Температура на трансформаторно масло (°C) (NUMBER)
Съпротивление на земята (Ω) (NUMBER)
Състояние на електрически кабели (SELECTION options: Отличен, Добре, справедлив / , беден)
Наблюдавани електрически проблеми (SELECTION options: Несигурни връзки, Корозия, Прегряване / , Електрически дъга, Няма. / )
Подробни бележки за електрическата система (TEXT)
Дата на последен електрически тест (DATE)

Смазване и омазняване / (STEP)
Последна дата на смазване (DATE)
Ниво на маслото в скоростната кутия (мм) / (NUMBER)
Смазка за лагери Количество (грамове) / (NUMBER)
Вид на грес (SELECTION options: Литиева грес / , Калциев сулфонатов грес, Полиуреова грес)
Номер на партида смазка (TEXT)
Количество смазка за лагер (грамове) / (NUMBER)
Бележки за смазването (TEXT)

Мониторинг на производителността (STEP)
Средна изходна мощност (MW) / (NUMBER)
Наличност (%) / (NUMBER)
Коефициент на полезно действие (%) / (NUMBER)
Скорост на вятъра (м/с) (NUMBER)
Дата на запис на изпълнение (DATE)
Запис на изпълнението (DATE)
Бележки/Забележки относно представянето (TEXT)