ШАБЛОН ЗА КОНТРОЛЕН СПИСЪК ЗА ПОДДРЪЖКА НА ВЯТЪРНИ ТУРБИНИ

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОВЕРКА ---
[ ] Дата на проверка

[ ] Време на започване на инспекцията
[ ] Часове на работа на турбината от последната инспекция
[ ] Метеорологични условия (Ясен, Облачно, Дъждовно, Ветровит, Снежен)
[ ] Статус на турбина (Оперативен
, Обезценено, Офлайн)
[ ] Подпис на инспектора
[ ] Околната температура (°C)

--- ПРОВЕРКА НА ОСТРИЕТО ---
[ ] Сериен номер на острието
[ ] Оценка на ерозията (общо)

[ ] Откриване на пукнатини - Описание (ако има такова)
[ ] Водещи видове щети (Абразия, Въздействие, отлепване
, Щепене, Няма.)
[ ] Дебелина на предния ръб (mm)
[ ] Бележки за откриване и намаляване на леда
[ ] Изображение на острието (общо)

[ ] Състояние на острието - Обща оценка
 (Отличен, Добре., справедлив, беден)

--- ИНСПЕКЦИЯ НА ГОНДОЛА ---
[ ] Ниво на маслото в скоростната кутия
[ ] Бележки за състоянието на маслото на скоростната кутия
[ ] Температура на лагера на генератора (°C)

[ ] Вибрации на лагера на генератора (mm/s)

[ ] Ниво на шум на лагерите на генератора (Нормален, Леко повишен, Повишен, Анормален)
[ ] Дата на последната смяна на лагер на генератора
[ ] Имаше ли необичайни шумове или забелязки?
[ ] Проба на масло за скоростна кутия (по желание)

--- ОГЛЕД НА КУЛА ---
[ ] Височина на кулата (метри)

[ ] Наблюдава ли се корозия? (Да, Не.)
[ ] Описание на корозията (ако има такава)

[ ] Щети от удар на мълния (ако има такива)
[ ] Състояние на заварки (Добре.
, Справедлив, беден)
[ ] Бележки относно състоянието на заварките
[ ] Дата на последно нанасяне на боя/покритие
[ ] Снимки на кулите (по желание)

--- ПОДДРЪЖКА НА YAW SYSTEM ---
[ ] Температура на лагера на оста ( °C )

[ ] Ток на мотора Яу (Ампери)

[ ] Обороти на витлото (мин/мин)

[ ] Състояние на трансмисионно масло (Отличен, Добре., справедлив
, беден)
[ ] Бележки относно звука/шума на скоростната кутия
[ ] Дата на последната смяна на маслото в скоростната кутия
[ ] Открити проблеми
 (Прекомерен шум, Бавно въртене, Вибрация
, Изтичане на течност, Няма.)
[ ] Подпис на техник

--- ПОДДРЪЖКА НА СИСТЕМАТА ЗА НАСТРОЙКА НА ТОНА.
 ---
[ ] Ток на мотора (Ампери)

[ ] Ъгъл на наклон/наклон Температура (°C)

[ ] Функционалност за корекция на височината (Функционален, Изисква корекция, Неработещ)
[ ] Последна смяна на хидравлично масло (ако е приложимо)
[ ] Има ли необичайни шумове или вибрации?

[ ] Статус на калибриране на сензора за ъгъл на наклон (В рамките на толерантност, Изисква корекция, Извън допустимите граници)
[ ] Тест на системата за определяне на момент на подаване

--- ПРОВЕРКИ НА ХИДРАВЛИЧНАТА СИСТЕМА
 ---
[ ] Ниво на течността в резервоара (инчове)

[ ] Хидравлично налягане (PSI)

[ ] Състояние на течности (Визуална проверка)
 (Добре., Облачно, Замърсен, Нежен)
[ ] Спад на налягането на филтъра (psi)

[ ] Последна дата на смяна на хидравлична течност
[ ] Бележки/Забележки

--- ПРОВЕРКИ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА СИСТЕМА
 ---
[ ] Напрежение на генератора (V)

[ ] Температура на трансформаторно масло (°C)
[ ] Съпротивление на земята (Ω)
[ ] Състояние на електрически кабели (Отличен, Добре, справедлив
, беден)
[ ] Наблюдавани електрически проблеми (Несигурни връзки, Корозия, Прегряване
, Електрически дъга, Няма.
)
[ ] Подробни бележки за електрическата система
[ ] Дата на последен електрически тест

--- СМАЗВАНЕ И ОМАЗНЯВАНЕ
 ---
[ ] Последна дата на смазване
[ ] Ниво на маслото в скоростната кутия (мм)

[ ] Смазка за лагери Количество (грамове)

[ ] Вид на грес (Литиева грес
, Калциев сулфонатов грес, Полиуреова грес)
[ ] Номер на партида смазка
[ ] Количество смазка за лагер (грамове)

[ ] Бележки за смазването

--- МОНИТОРИНГ НА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА ---
[ ] Средна изходна мощност (MW)

[ ] Наличност (%)

[ ] Коефициент на полезно действие (%)

[ ] Скорост на вятъра (м/с)
[ ] Дата на запис на изпълнение
[ ] Запис на изпълнението
[ ] Бележки/Забележки относно представянето

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/maintenance-management/wind-turbine-maintenance-checklist-template
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)