## 6a391f0ea3c73f1a3e3e3051
Label	Value	Notes

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

Vorbereitungsprüfung (STEP)
Prüfdatum (DATE)
Inspektionsbeginn (DATE)
Betriebsstunden der Turbine seit der letzten Inspektion (NUMBER)
Wetterbedingungen (SELECTION options: Klar, bewölkt, Regnerisch, windig, schneebedeckt)
Turbinenstatus (SELECTION options: betrieblich, Herabgestuft, Offline)
Inspektorenunterschrift (SIGNATURE)
Umgebungstemperatur (°C) (NUMBER)

Klingeninspektion (STEP)
Messerseriennummer (NUMBER)
Erosionsbewertung (gesamt) (TEXT)
Risserkennung – Beschreibung (falls vorhanden) (TEXT)
Führende Schadensarten (SELECTION options: Abrieb, Auswirkung, Schichtablösung, Absplittern, Kein.)
Schutzdicke am Rand (mm) (NUMBER)
Eisdetektion und Maßnahmen zur Vermeidung (TEXT)
Klingenbild (Gesamt) (UPLOAD)
Klingenbeschaffenheit – Gesamtbeurteilung (SELECTION options: Ausgezeichnet, Gut, gerecht, arm)

Nacelle-Inspektion (STEP)
Füllstand des Getriebeöls (NUMBER)
Getriebeöl-Zustandsberichte (TEXT)
Generatorkochtemperatur (°C) (NUMBER)
Generatorlager-Schwingung (mm/s) / (NUMBER)
Generatorlagerlärmpegel (SELECTION options: Normal, Leicht erhöht, erhöht, abnormal)
Datum des letzten Lageraustauschs am Generator (DATE)
Gab es ungewöhnliche Geräusche oder Beobachtungen? (TEXT)
Getriebeölprobe (optional) (UPLOAD)

Turmprüfung (STEP)
Turmhöhe (Meter) (NUMBER)
Korrosion festgestellt? (SELECTION options: Ja., Nein)
Beschreibung von Korrosion (falls vorhanden) (TEXT)
Blitzschäden (falls vorhanden) (NUMBER)
Schweißnahtzustand (SELECTION options: Gut, gerecht, arm)
Hinweise zum Zustand der Schweißnähte (TEXT)
Datum der letzten Lackierung/Beschichtung (DATE)
Turm-Fotos (optional) (UPLOAD)

Yaw System Wartung (STEP)
Wälzlager-Temperatur (°C) (NUMBER)
Yaw Motor Strom (Ampere) (NUMBER)
Drehmoment (min⁻¹) (NUMBER)
Zustand des Getriebeöls (SELECTION options: Ausgezeichnet, Gut, gerecht, arm)
Hinweise zum Schaltkasten-Geräusch/Lärm (TEXT)
Letztes Datum für Ölwechsel (DATE)
Festgestellte Probleme (SELECTION options: Übermäßige Lärmbelästigung, Langsame Drehung, Vibration, Flüssigkeitsaustritt, Keine.)
Technikerunterschrift (SIGNATURE)

Wartung des Tonhöhensystems (STEP)
Pitch Motor Strom (Ampere) (NUMBER)
Neigungstemperatur (°C) / (NUMBER)
Tonhöhenkorrekturfunktion (SELECTION options: funktional, Benötigt Anpassung, defekt)
Letzte Hydraulikflüssigkeitswechsel (falls zutreffend) (DATE)
Gibt es ungewöhnliche Geräusche oder Vibrationen? (TEXT)
Neigungswinkelsensor-Kalibrierstatus (SELECTION options: Innerhalb der Toleranz, Muss angepasst werden., Aus der Toleranzgrenze)
Zeitpunkt-Pitch-Systemtest (DATE)

Hydrauliksystemprüfungen (STEP)
Füllstand des Tanks (Zoll) (NUMBER)
Hydraulikdruck (PSI) (NUMBER)
Flüssigkeitszustand (visuelle Prüfung) (SELECTION options: Gut, bewölkt, Verunreinigt, schäumig)
Filterdruckabfall (PSI) (NUMBER)
Letztes Datum für den Ölwechsel der Hydraulikflüssigkeit (DATE)
Notizen/Feststellungen (TEXT)

Elektrische Systemprüfungen (STEP)
Generator-Spannung (V) (NUMBER)
Transformatoröl-Temperatur (°C) (NUMBER)
Widerstand (Ω) (NUMBER)
Zustand der Kabelbäume (SELECTION options: Ausgezeichnet, Gut, gerecht, arm)
Elektrische Probleme festgestellt (SELECTION options: Lose Verbindungen, Korrosion, Überhitzung, Funkenschlag, Keine.)
Detaillierte Hinweise zum elektrischen System (TEXT)
Datum der letzten Elektroprüfung (DATE)

Schmierung und Fetten (STEP)
Letztes Schmierdatum / (DATE)
Getriebeölstand (mm) (NUMBER)
Pitch Lagerfett Menge (Gramm) (NUMBER)
Schmierstoffart (SELECTION options: Lithiumfett, Calciumsulfonatfett, Polyureapur-Fett)
Schmiermittel-Chargennummer (TEXT)
Wälzlagerfettmenge (Gramm) / (NUMBER)
Hinweise zur Schmierung (TEXT)

Leistungsüberwachung (STEP)
Durchschnittliche Leistung (MW) (NUMBER)
Verfügbarkeit (%) / (NUMBER)
Auslastungsfaktor (%) (NUMBER)
Windgeschwindigkeit (m/s) (NUMBER)
Aufnahmezeitpunkt (DATE)
Auffnahmedatum (DATE)
Anmerkungen/Feststellungen zur Leistung (TEXT)