PLANTILLA DE LISTA DE VERIFICACIÓN PARA MANTENIMIENTO DE AEROGENERADORES

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- INSPECCIÓN PREOPERACIONAL ---
[ ] Fecha de inspección
[ ] Hora de inicio de la inspección
[ ] Horas de funcionamiento de la turbina desde la última inspección
[ ] Condiciones meteorológicas (Claro., Nublado, Lluvioso, Ventoso, Nevado)
[ ] Estado de la turbina (operativo
, Degradado, Sin conexión)
[ ] Firma del Inspector
[ ] Temperatura ambiente (°C)

--- INSPECCIÓN DE LA HOJA ---
[ ] Número de serie de la cuchilla
[ ] Evaluación de la erosión (general)
[ ] Detección de Grietas – Descripción (si aplica)

[ ] Tipos de daño punteros (Abrasión, Impacto, Delaminación, Chapuzón, Ninguno.)
[ ] Espesor de Protección de Borde Superior (mm)
[ ] Notas sobre la detección y mitigación de hielo
[ ] Imagen de la hoja (general)
[ ] Estado de la hoja – Evaluación general (Excelente., Bien., Justo, Pobre)

--- INSPECCIÓN DE GÓNDOLA ---
[ ] Nivel del aceite de la caja de cambios
[ ] Notas sobre el estado del aceite de la caja de cambios
[ ] Temperatura del Cojinete del Generador (°C)
[ ] Vibración del rodamiento del generador (mm/s)
[ ] Nivel de ruido de los rodamientos del generador. (Normal, Ligeramente elevado., Elevado, Anormal)
[ ] Fecha de última sustitución del rodamiento del generador
[ ] ¿Algún ruido o observación inusual?

[ ] Muestra de aceite de la caja de cambios (opcional)

--- INSPECCIÓN DE TORRES ---
[ ] Altura de la torre (metros)
[ ] ¿Se observa corrosión? (Sí., No.)
[ ] Descripción de la corrosión (si la hubiera)
[ ] Daños por rayo (si los hay)
[ ] Condición de soldaduras (Bien., Justo, Pobre)
[ ] Observaciones sobre el estado de las soldaduras
[ ] Fecha de la última aplicación de pintura/recubrimiento
[ ] Fotos de la torre (Opcional)

--- MANTENIMIENTO DEL SISTEMA YAW ---
[ ] Temperatura del cojinete de yunta (°C)
[ ] Corriente del Motor Yaw (Amperios)
[ ] Velocidad del Eje (RPM)
[ ] Condición del Aceite de Transmisión (Excelente, Bien., Justo, Pobre)
[ ] Notas sobre el sonido/ruido de la caja de cambios
[ ] Fecha del último cambio de aceite
[ ] Problemas observados (Ruido excesivo, Rotación lenta, Vibración, Fugas de líquidos, Ninguno.)
[ ] Firma del técnico

--- MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE RELEVOS ---
[ ] Corriente del motor de accionamiento (Amperios)
[ ] Ángulo de inclinación / Temperatura de cojinete (°C)
[ ] Función de Ajuste de Tono (Funcional, Requiere ajuste.
, Defectuoso)
[ ] Último cambio de líquido hidráulico (si aplica)
[ ] ¿Algún ruido o vibración inusual?
[ ] Estado de calibración del sensor de ángulo de cabeceo (Dentro de la tolerancia, Requiere ajuste.
, Fuera de tolerancia)
[ ] Prueba del Sistema de Ajuste de Tiempo

--- REVISIONES DEL SISTEMA HIDRÁULICO ---
[ ] Nivel de líquido en el depósito (pulgadas)
[ ] Presión Hidráulica (PSI)
[ ] Estado del Fluido (Inspección Visual) (Bien., Nublado, Contaminado, Espumoso)
[ ] Caída de presión del filtro (PSI)
[ ] Fecha del último cambio de fluido hidráulico
[ ] Notas/Observaciones

--- VERIFICACIONES DEL SISTEMA ELÉCTRICO ---
[ ] Voltaje del generador (V)
[ ] Temperatura del Aceite Transformador (°C)
[ ] Resistencia a Tierra (Ω)

[ ] Estado de los mazos de cables (Excelente., Bien., Justo, Pobre)
[ ] Problemas eléctricos detectados. (Conexiones flojas, Corrosión, Sobrecalentamiento
, Arco, Ninguno.)
[ ] Notas Detalladas sobre el Sistema Eléctrico
[ ] Fecha de la última prueba eléctrica

--- LUBRICACIÓN Y ENGRASE ---
[ ] Fecha de última lubricación
[ ] Nivel de aceite de la caja de cambios (mm)
[ ] Grasa para cojinetes Cantidad (gramos)

[ ] Tipo de grasa (Grasa de Litio, Grasa de Sulfonato de Calcio, Grasa de poliurea)
[ ] Número de lote de lubricante
[ ] Cantidad de grasa para el cojinete de yunque (gramos)

[ ] Notas sobre la Lubricación

--- MONITOREO DEL DESEMPEÑO ---
[ ] Potencia promedio (MW)

[ ] Disponibilidad (%)

[ ] Factor de Capacidad (%)
[ ] Velocidad del viento (m/s)
[ ] Fecha de la grabación
[ ] Registro de Horario de Actuación
[ ] Notas/Observaciones sobre el desempeño

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/maintenance-management/wind-turbine-maintenance-checklist-template
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)